Lokālā tāme Nr. 1

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

| Būves nosaukums | Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestāde |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums | Ārējo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 11. pirmsskolas izglītības iestādē |
| Objekta adrese | Ķieģeļu iela 15A, Daugavpils |
| Pasūtījuma Nr. |  |

Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem.                                                                  Tāmes izmaksas __________                                                                                                                                                           Tāme sastādīta 2013 .gada ____.____________

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls) |
|  |  | Ārējie tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pieslēgumi esošām komunikācijām - Jaunas akas izbūve uz darbojošās d.200 kanalizācijas kolektora: -caurule PP, De250, L=1.0m – 1gab.; -universāls savienojums ar esošo cauruli d.200 - 2gb.; -keramikas aizsargčaula grodu akas sienā De250 - 1gab. --keramikas aizsargčaula grodu akas sienā De200 - 1gb | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) dubultsienu caurules (8kN/m2) ar ārējo diametru 200mm izbūve slapjā būvgrāvī dziļumā līdz 1,5m - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1,5 m | m | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Tas pats :250mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 – 2.5 m | m | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Tas pats, caurules ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5 – 2.0 m | m | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Kanalizācijas tīklu pārbaude | m | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Sadzīves kanalizācijas PVC SN8 (T8) caurules (8kN/m2) ar ārējo diametru 110,, izbūve slapjā būvgrāvī dziļuma līdz 1,5m - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes | m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Saliekamā dzelzsbetona grodu akas d1000, dziļums 1,5-2,0m - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, dubultu hidroizolāciju, aku aprīkojumu, ķeta lūku ar eņģi (25.0 tn) izbūvējot slapjš. būvgrāvī | kpl | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Tas pats, dziļumā 2,0-2,5m | kpl | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Saliekamā dzelzsbetona grodu akas d1000, dziļums 2.0-2,5m - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, dubultu hidroizolāciju, aku aprīkojumu, ķeta lūku ar eņģi (40.0 tn) izbūvējot slapjš. būvgrāvī | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aizsargčaulas šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Aizsargčaula caurulei ar ārējo diametru 110mm škērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Tas pats, caurulei ar ārējo diametru 200mm | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Tas pats, caurulei ar ārējo diametru 250mm | m | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Trejgabals 900: nominālais diametrs: 160/160mm (pārkritumu akā) | gb | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Uzmavu līkums 90 De160 (parkritumu akā) | gb | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Caurules balsts AISI304 (pārkritumu akā) | m3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | PP caurule De160 (pārkritumu akā) | m | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Šķērsojums ar zemsprieguma elektrotīkliem, ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus | gb | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Aizsargčaula elektrotīklu aizsardzībai | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Tas pats, ar siltumtrasi | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Tas pats ar kanalizacijas tīkliem D200 | kpl | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Bojātā betona seguma atjaunošana | m2 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Zālāja atjaunošana | m2 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Smilts | m3 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Betons B 7,5 | m3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Esošo kanalizācijas tīklu d. 200 demontāža | m | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Esošas kanalizācijas akas Dn 1000 demontāža | kpl | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | PP apvalkcaurule De250 ēkas pamatu aizsardzībai | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tauku atdalītājs (q-4l/s)DN1500 h-2.8m no Dz.betona grodiem ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, dubultu hidroizolāciju, aku aprīkojumu, ķeta lūku ar eņģi (25.0 tn) izbūvējot slapjā būvgrāvī | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iekšējie tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Tauku atdalītājs 0.7l/s AS-FAKU MNI ( f. ASIO vai analogu) visu cauruļu pievienojumus | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | PVC kanalizācijas caurule DN50 | m | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | apvalkcaurule Dn250;l-1m | gb. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | caurumi uz pamatojumi 400x400 | gb | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | PVC caurules apšuvums ar ugunsdrošām reģipša plātnēm E130, apdares darbi | m2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Flīzu demontāža un atjaunošana | m2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Betona gridas izjaukšana un atjaunošana | m2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Flīžu grīdas izjaukšana un atjaunosana | m2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Kanalizacijas caurule DN50 demontažā | m | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Pievienošanas esošiem tīkliem. | vieta | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drenāžas tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Sadzīves kanalizācijas PVC SN8 (T8) caurules (8kN/m2) ar ārējo diametru 110mm izbūve slapjšā būvgrāvī dziļumā līdz 1,5m - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes | m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Aizkritnis - vārsts Dn100 | gb. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Smilts | m3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Zālāja atjaunošana | m2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Akmeņu bruģa izjaukšana un atjaunošana | m2 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Spiediena caurule DN50(De63x3.8) SDR17 PE 100-RC | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Drenāžas sūknis Q10m3/h; H-7m; N-0.5kW, 220w | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Pretvārsts Dn50, Pn-10 | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Vārsts DN50; Pn10; | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Hidronoslēgs (sifons ) DN50 | gb. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Kanalizācijas PVC uzmavu trejgabals De110x110 | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | PVC līkums 135° De110 | gb. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Apvalkcaurule Dn250, l-1m | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Betons B 7,5 | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Hidroizolācija | M2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Aizsargčaula caurulei ar ārējo diametru 110mm šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| Materialu, grunts apmaiņas, un būvgružu transporta izdevumi (__%) |  |  |  |  |  |
| Tiešās izmaksas kopā: |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi (__%) t.sk. darba aizsardzība |  |  |  |  |  |
| Peļņa (__ %) |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis 24,09 % |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |

Kopā ________________

| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

Piezīmes:

1. Pretendentam jādod pilna apjoma cenas piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti būvdarbu apjoma sarakstā, bet ir  nepieciešami

objekta nodošanai. Pretendents būs spiests izpildīt visus tehniskajā dokumentācijā paredzētos darbus (arī konkursa specifikācijā neuzrādītos) savas

piedāvājuma cenas ietvaros.

2. Būvuzņēmējamjāsniedz detalizēta informacija par pielietošanai paredzamajiem būvmateriāliem, uzrādot to atbilstības apliecinošus dokumentus,

atbilstoši 2001.gada 30.aprīļa MK noteikumiem Nr. 181 „Būvmateriālu novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”.

3. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā iestādes ēkai vai inventāram radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos

novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Vispārējās un profesionālās

izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                                    					         V. Kalniņš

Saskaņots:

Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja                                                				   			      A. Dubovska