Lokālā tāme Nr. 1

Karstā ūdens padeves tīklu un siltumtrases rekonstrukcija

| Būves nosaukums | Daugavpils Logopēdiskā intenātpamaskola – Attīstības centrs |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums | Kārstā ūdens padeves tīklu un siltumtrases rekonstrukcija Daugavpils Logopēdiskā intenātpamaskolā - Attīstības centrā |
| Objekta adrese | Abavas iela 1, Daugavpils |
| Pasūtījuma Nr. |  |

Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem.                                                                  Tāmes izmaksas __________                                                                                                                                                           Tāme sastādīta 2013 .gada ____.____________

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls) |
| 1 |  | Siltumtrases kanālbloka atvēršana | m | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kanālbloka tīrīšana | m | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | PPR caurules D 50 montāža | m | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | PPR caurules D 40 montāža | m | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | PPR trejgabals D 50 | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Siltumizolācija D 50 | m | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Siltumizolācija D 40 | m | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Pieslēgums pie esošās ūdensapgādes sistēmas | gab. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Saskrūve Dn 40 | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Pāreja PPR/tērauda | kompl. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Trases kanālbloka aizbēršana | m | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | PPR uzmava D 50 | gab. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | PPR uzmava D 40 | gab. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Siltumtrases nomaiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48.3/125mm | m | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø76.1/140mm | m | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90° Ø48,3/125mm | gab. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90° Ø76,1/140mm | gab. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Elastīgais ievads cauruļvadam Ø76,1/140mm | gab. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | "Elastīgais ievads cauruļvadam Ø48,3/125mm" | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju (termomanžetes) cauruļvadam Ø76,1/140mm | gab. | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Cauruļvadu termiskās izplešanās kompensācijas spilveni b = 40mm | gab. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Pievienošana pie esošās siltumtrases | gab. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Hidrauliskais izmēģinājums | m | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Citi darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Asfalta atjaunošana | m² | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Zālāja atjaunošana | m² | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Celtniecības atkritumu izvešana | m³ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| Materialu, grunts apmaiņas, un būvgružu transporta izdevumi (__%) |  |  |  |  |  |
| Tiešās izmaksas kopā: |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi (__%) t.sk. darba aizsardzība |  |  |  |  |  |
| Peļņa (__ %) |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis 24,09 % |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |

Kopā ________________

| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

Piezīmes:

1. Pretendentam jādod pilna apjoma cenas piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti būvdarbu apjoma sarakstā, bet ir nepieciešami      objekta nodošanai. Pretendents būs spiests izpildīt visus tehniskajā dokumentācijā paredzētos darbus (arī konkursa specifikācijā neuzrādītos) savas      piedāvājuma cenas ietvaros.

2. Būvuzņēmējam jāsniedz detalizēta informācija par pielietošanai paredzamajiem būvmateriāliem, uzrādot to atbilstības apliecinošus dokumentus,       atbilstoši 2001.gada 30.aprīļa MK noteikumiem Nr. 181 „Būvmateriālu novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”.

3. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā iestādes ēkai vai inventāram radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos      novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

4. Būvuzņēmējam jāsaskaņo darbu izpildes grafiks un to veikšanas secība ar Pasūtītāju, kā arī būvorganizāciju, kura izpilda būvdarbus pirmsskolu izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas darbi ERAF projekta ”Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās”.

Sastādīja:

Vispārējās un profesionālās

izglītības pārvaldes enerģētiķis                                                                                                    					                 M.Golubevs

Saskaņots:

Daugavpils Logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra direktore                       			   			      M.Raičonoka