DARBA APJOMU SARAKSTS (TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA)

Daugavpils 12.vidusskolas sporta zāles un sporta inventāra telpas renovācijai

(uz lokālās tāmes veidlapas)

Lokālā tāme Nr.___

Sporta zāles un sporta inventāra telpas renovācija

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 12. vidusskola |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Sporta zāles un sporta inventāra telpas renovācija |
| Objekta adrese: | Kauņas iela 8, Daugavpilī |
| Pasūtījuma Nr. |  |

Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās                                                                                                                                 Tāmes izmaksas __________

Tāme sastādīta 2013. gada ____.____________

| Nr. p.k | Kods | Darba Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilp. (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls) |
|  |  | I Sporta zāle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Griesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Griestu krāsojuma notīrīšana | m2 | 495,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu | m2 | 495,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Griestu virsmas sīks remonts, špaktelēšana un sagatavošana apdarei | m2 | 495,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Uzlabots krāsojums griestiem ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 495,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Torņa sastatņu uzstādīšanas un nomas izmaksas | m2 | 277,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sienas un starpsienas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Koka karkasa starpsienas nojaukšana | m2 | 5,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Metāla karkasa starpsienas izbūve b=100 mm | m2 | 5,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Metāla karkasa aizpildīšana ar izolācijas plāksnēm b=100 mm ("Paroc" vai analogs) | m2 | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Metāla starpsienas karkasa apšuvums ar OSB loksnēm | m2 | 6,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Metāla starpsienas karkasa apšuvums ar rīģipša loksnēm | m2 | 6,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Sienu eļļas krāsojuma noņemšana | m2 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Bojātā apmetuma nokalšana no mūra sienām (70 % no sienu laukuma) | m2 | 189,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu | m2 | 189,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Mūra sienu apmetums ar cementa javu | m2 | 189,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Tiefgrunt" sastāvu | m2 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Sienu virsmu izlīdzināšana ar "Rotband" ģipša apmetumu | m2 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Uzlabots krāsojums sienām ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Ailu sānu malu krāsojuma noņemšana | m2 | 42,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Tiefgrunt" sastāvu | m2 | 42,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Virsmu izlīdzināšana ar "Rotband" ģipša apmetumu | m2 | 42,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Uzlabots krāsojums ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 42,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Radiatoru nišu eļļas krāsojuma noņemšana | m2 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Tiefgrunt" sastāvu | m2 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Radiatoru nišu sienu virsmu izlīdzināšana ar "Rotband" ģipša apmetumu | m2 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Uzlabots krāsojums radiatoru nišas virsmām ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Cauruļveida inventāro sastatņu uzstādīšanas, nojaukšanas un nomas izmaksas | m2 | 442,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grīdas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Esošā grīdas seguma nojaukšana | m2 | 277,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Nojuktā grīdas seguma izvākšana no telpām, izolācijas materiāla izvākšana no pagrīdes un iekraušana atkritumu konteinerā | m2 | 277,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 277,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Koka karkasa izveidošanas, grīdas siju 75x100mm 2 kārtas, antiseptizētas, ieklāšana uz speciāliem 10mm amortizējošiem paliktņiem | m2 | 277,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Saplākšņa C klase 12mm ieklāšana | m2 | 277,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 21mm x 60mm oša grīdas dēļu, Select šķira, ieklāšana | m2 | 277,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Grīdlīstes montāža | m | 75,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Grīdas seguma slīpēšana, pulēšana starp lakas kārtām | m2 | 277,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Sporta laukuma marķēšana, basketbola līnijas | k-ts | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Grīdas seguma lakošana 3x ar nodilumizturīgu laku | m2 | 277,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Logi un gurvis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Esošo durvju bloku demontāža | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Lakota koka divviru durvju bloka (1,45 x H=2,30 m) montāža | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Lakota koka durvju bloka (0,90 x H=2,10 m) montāža | kpl. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Metāla logu restes 2,30 x H=0,90 m noņemšana, tīrīšana, krāsošana, uzstādīšana | gb. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Metāla logu restes 2,30 x H=3,00 m noņemšana, tīrīšana, krāsošana, uzstādīšana | gb. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iekšējie elektrotehniskie darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Avārijas gaismekļa noamaiņa virs ieejas durvīm | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | El. kabeļa NYY-J 3x2,5 mm2 montāža | m | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | El. kabeļa NYY-J 3x1,5 mm2 montāža | m | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | El. kabeļa pieslēgums esošajā sadalnē | vieta | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | El.slēdža nomaiņa | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | El. rozetes nomaiņa | gb. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Sadales kārbas v/a 6 moduļiem zstādīšana | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Automāta 1C 16A uzstādīšana un pieslēgšana | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Apskaņošanas sistēmas kabeļa ievietošana kabeļkanālā | m | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Cauruma urbšana sienā elektroinstalācijas kabeļa izbūvei | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dažādi darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Esošās radiatoru apšuvuma konstrukcijas demontāža | m | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Jaunas radiatoru apšuvuma konstrukcijas montāža | m | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Radiatoru un apkures cauruļu krāsošana | m2 | 43,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Zviedru sienas demontāža | kpl. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Zviedru sienas lakojuma notīrīšana un virsmu slīpēšana | m2 | 51,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Zviedru sienas lakošana | m2 | 51,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Zviedru sienas uzstādīšana | kpl. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Jaunas radiatoru apšuvuma konstrukcijas montāža | m | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Ķeta kanalizācijas cauruļu demontāža | m | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Logu nosegšana ar plēvi uz remontdarbu laiku | m2 | 144,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Jauna basketbola groza konstrukcijas uzstādīšana (komplektā rūdītā stikla vairogs 180 x 105cm metāla rāmī, FLEX sacensību atsperu stīpa, tīkliņš. Groza augstuma regulēšanas iespēja 260 - 305cm. Polsterējums vairoga apakšējai malai. | kpl. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Jauna basketbola groza ar vairogu 1,10 x 0,73 m uzstādīšana stiprinot tieši pie sienas | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II Sporta inventāra telpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Griesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Griestu krāsojuma notīrīšana | m2 | 13,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Griestu pārseguma paneļu šuvju remonts | m | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu | m2 | 13,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Griestu virsmu izlīdzināšana ar "Rotband" ģipša apmetumu | m2 | 13,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Uzlabots krāsojums griestiem ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 13,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sienas un starpsienas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Sienu eļļas krāsojuma noņemšana | m2 | 45,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Bojātā apmetuma nokalšana no mūra sienām (30 % no sienu laukuma) | m2 | 13,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu | m2 | 42,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Mūra sienu apmetums ar cementa javu | m2 | 13,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Tiefgrunt" sastāvu | m2 | 45,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Sienu virsmu izlīdzināšana ar "Rotband" ģipša apmetumu | m2 | 42,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Uzlabots krāsojums sienām ar nodilumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 45,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Ailu sānu malu apstrādāšana ar "Tiefgrunt" sastāvu | m2 | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Ailu sānu malu uzlabots krāsojums ar nodilumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grīdas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Grīdlīstes demontāža | m | 15,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | OSB grīdas seguma ierīkošana | m2 | 13,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Linoleja ieklāšana ("Forbo" vai ekvivalents ar nodilumizturības klasi 43) | m2 | 13,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Grīdlīstu montāža | m | 15,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Metāla sliekšņu montāža | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iekšējie elektrotehniskie darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Dienas gaismas gaismekļa nomaiņa | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dažādi darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Radiatoru un apkures cauruļu krāsošana | m2 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Plauktu konstrukcijas demontāža | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Inventāra plauktu uzstādīšana | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Logu nosegšana ar plēvi uz remontdarbu laiku | m2 | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana, konteineru noma | Ob-jekts | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiālu transporta izdevumi ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Virsizdevumi ( %), t.sk. darba aizsardzība: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plānotā peļņa ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pavisam būvniecības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kopā ________________

| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

Piezīmes:

1. Pretendentam jādod pilna apjoma cenas piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti būvdarbu apjoma sarakstā, bet ir  nepieciešami

objekta nodošanai. Pretendents būs spiests izpildīt visus tehniskajā dokumentācijā paredzētos darbus (arī konkursa specifikācijā neuzrādītos) savas

piedāvājuma cenas ietvaros.

4. Būvuzņēmējamjāsniedz detalizēta informacija par pielietošanai paredzamajiem būvmateriāliem, uzrādot to atbilstības apliecinošus dokumentus,

atbilstoši 2001.gada 30.aprīļa MK noteikumiem Nr. 181 „Būvmateriālu novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”.

3. Visi apdares elementu risinājumi pirms iebūvēšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā skolas ēkai vai inventāram radušies bojājumi, Būvuzņēmējs

tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Vispārējās un profesionālās

izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                                    					         V. Kalniņš

654 40576

Saskaņots:

Daugavpils 12. vidusskolas direktore                                                				   				                        E. Boliņa