TEHNISKAJA SPECIFIKĀCIJA

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotības iestāžu saraksts, kuros nepieciešama apgaismojuma renovācija

| Objekta nosaukums un adrese | Veicamo darbu saraksts | Materiālu nosaukums un daudzums |
| --- | --- | --- |
| Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestāde, Stacijas iela 45 | Demontāžas darbi, gaismekļu un luminiscenta spuldžu uzstādīšana | Gaismekli (4x18W, IP20) – 28 gab. Luminiscenta spuldzes (T8 18W/830) - 112 gab. |
| Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestāde, Stāvā iela 41 | Demontāžas darbi, gaismekļu un luminiscenta spuldžu uzstādīšana | Gaismekli (4x18W, IP20) – 4 gab. Gaismekli (2x36W, IP20) – 25 gab. Luminiscenta spuldzes (T8 18W/830) - 16 gab. un luminiscenta spuldzes (T8 36W/830) - 50 gab. |
| Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde, Tartu iela 8 | Demontāžas darbi, gaismekļu un luminiscenta spuldžu uzstādīšana | Gaismekli (2x36W, IP20) – 30 gab. Luminiscenta spuldzes (T8 36W/830) - 60 gab. |
| Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja, 10 | Demontāžas darbi, gaismekļu un luminiscenta spuldžu uzstādīšana | Gaismekli (4x18W, IP20) – 14 gab. Luminiscenta spuldzes (T8 18W/830) - 56 gab. Gaismekli (2x36W, IP20) – 4 gab, Luminiscenta spuldzes (T8 36W/830) – 8 gab. |
| Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestāde, Vienības iela 36 A | Demontāžas darbi, gaismekļu un luminiscenta spuldžu uzstādīšana | Gaismekli (4x18W, IP20) – 20 gab. Luminiscenta spuldzes (T8 18W/830) - 80 gab. Kabelis 3x1,5mm2-40m Kabeļu kanāls-20m |
| Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestāde, Parādes iela 5 | Demontāžas darbi, gaismekļu un luminiscenta spuldžu uzstādīšana | Gaismekli (2x36W, IP20) – 22 gab. Luminiscenta spuldzes (T8 36W/830) - 44 gab. |
| Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku iela 66 | Demontāžas darbi, gaismekļu un luminiscenta spuldžu uzstādīšana | Gaismekli (4x18W, IP20) – 22 gab. Luminiscenta spuldzes (T8 18W/830) - 88 gab. |
| Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestāde, Smilšu iela 100 | Demontāžas darbi, gaismekļu un luminiscenta spuldžu uzstādīšana | Gaismekli (4x18W, IP20) – 32 gab. Gaismekli (1x18W, IP40) – 2 gab. Luminiscenta spuldzes (T8 18W/830) - 130 gab. |
| Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja iela 9 | Demontāžas darbi, gaismekļu un luminiscenta spuldžu uzstādīšana | Gaismekli (4x18W, IP20) – 20 gab. Luminiscenta spuldzes (T8 18W/830) - 80 gab. |
| Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104 A | Demontāžas darbi, gaismekļu un luminiscenta spuldžu uzstādīšana | Gaismekli (4x18W, IP20) – 24 gab. Luminiscenta spuldzes (T8 18W/830) - 96 gab. |
| Daugavpils 28. pirmsskolas izglītības iestāde, Liepājas iela 37 | Demontāžas darbi, gaismekļu un luminiscenta spuldžu uzstādīšana | Gaismekli (4x18W, IP20) – 24 gab. Luminiscenta spuldzes (T8 18W/830) - 96 gab. |
| Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestāde, Malu iela 7 | Demontāžas darbi, gaismekļu un luminiscenta spuldžu uzstādīšana | Gaismekli (4x18W, IP20) – 32 gab. Luminiscenta spuldzes (T8 18W/830) - 128 gab. |
| Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, Gaismas iela 9 | Demontāžas darbi, gaismekļu un luminiscenta spuldžu uzstādīšana | Gaismekli (2x36W, IP20) – 20 gab. Luminiscenta spuldzes (T8 36W/830) - 40gab. |

Pēc darbu pabeigšanas sastādīt aktu par apgaismojuma mērījumiem. Mākslīgajam apgaismojumam jāatbilst 17.09.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.890 prasībām. Darbu izpildīs termiņš ir 60 darba dienas.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa