Darbu apjomu saraksts

Jumtu konstrukciju un ventilācijas kanālu remonts Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu ēkām

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Nr.9, Nr.12, Nr.18 |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Jumtu konstrukciju un ventilācijas kanālu remonts Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu ēkām |
| Objekta adrese: | Parādes iela15B, Muzeja iela 10, Parādes iela 5,Daugavpilī |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāme sastādīta 2015.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas(Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pirmsskolas izglītības iestade Nr.9 |  |  |  |  |
| 1. |  | Jumta spāru koka konstrukciju pastiprināšana ēkas bēniņtelpā | vietas | 8 |  |  |
| 1.1 |  | Stiprinājumu komolekts (zāģmateriāli 50x150 mm, vītņstieņi, paplākšņi, skrūves) | k-ts | 1 |  |  |
| 2 |  | Pretkondensāta plēves nostiprināšana | vietas | 2 |  |  |
| 2.1 |  | Stiprinājumi (līmlenta, skavas) | k-ts | 2 |  |  |
|  |  | Pirmsskolas izglītības iestāde Nr.12 |  |  |  |  |
| 1. |  | Ēkas ieejas nojumju šīfera jumta seguma izjaukšana | m2 | 38,2 |  |  |
| 2. |  | Koka latojuma izjaukšana | m2 | 38,2 |  |  |
| 3. |  | Skārda elementu demontāža | m2 | 23,64 |  |  |
| 4. |  | Dzegas koka elementu izjaukšana | m2 | 6,4 |  |  |
| 5. |  | Antiseptizeta koka latojuma izveidošana |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Zāģmateriāli | M3 | 0,4 |  |  |
| 5.2 |  | Stiprinājumi | k-ts | 1 |  |  |
| 6. |  | Plātņu materiāla jumta seguma ierīkošana | m2 | 38,2 |  |  |
| 6.1 |  | Bezazbesta viļņotās loksnes | m2 | 46,8 |  |  |
| 6.2 |  | Stiprinājumi | k-ts | 1 |  |  |
| 7 |  | Skārda vejdēļu, lāseņu uzstādīšana | m2 | 23,64 |  |  |
| 7.1 |  | Skārda izstrādājumi, Zn | m2 | 26,0 |  |  |
| 7.2 |  | Stiprinājumi | k-ts | 1 |  |  |
| 8. |  | Dzegas elementa ierīkošana | m2 | 6,4 |  |  |
| 8.1 |  | Zāģmateriāli ēvelēti | m2 | 7,04 |  |  |
| 8.2 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |  |
| 8.3 |  | Dekoratīvs koksnes aizsarglīdzeklis | kg | 2,88 |  |  |
| 9. |  | Ēkas fasādes apmetuma remonts atsevišķās vietās, krāsošana | m2 | 15,0 |  |  |
| 9.1 |  | Kvarca grunts SAKRET QG | kg | 6,0 |  |  |
| 9.2 |  | Fasādes krāsa | kg | 6,75 |  |  |
| 9.3 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |  |
| 10. |  | Sastatņu noma | dienas | 10 |  |  |
| 11. |  | Veļas mazgāšanas telpas griestu remonts (bīstama apmetuma noņemšana, atjaunošana, virsmas špaktelēšana, krāsošana) | vietas | 2 |  |  |
| 11.1 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |  |
| 12 |  | Būvgružu utilizācija | obj. | 1 |  |  |
|  |  | Pirmsskolas izglītības iestāde Nr.18 |  |  |  |  |
| 1. |  | Esošo ventilācijas gaisa vadu noslēgšana ēkas bēniņtelpā | gb | 6 |  |  |
| 1.1 |  | Putupolistirols EPS 50, 100 mm | m3 | 0,2 |  |  |
| 1.2 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |  |

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami konstrukciju drošuma un stabilitātes

nodrošināšanai, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā

kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija, skolas inventāra, iekārtu noklāšana

ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem.

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums MK noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības

kārtība” norādītās Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas ES 305/2011

izpratnē.

4. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 19.12.2006. MK noteikumiem Nr. 1014

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                           V. Kalniņš