Darbu apjomu saraksts

Lietus ūdens uztveršanas- novadīšanas sistēmas ierīkošana Daugavpils 10. vidusskolas teritorijā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 10. vidusskola |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Lietus ūdens uztveršanas- novadīšanas sistēmas ierīkošana Daugavpils 10. vidusskolas teritorijā |
| Objekta adrese: | Tautas iela 11,Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāmesastādīta2015.gadatirguscenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāmesastādīta2015.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas(Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Tranšejas rakšana 30 m garumā, 0.25 m dziļumā, 0.2m platumā | m3 | 1,5 |  |  |
| 2. |  | Betona bruģakmeņa seguma griešana un demontāža | m | 30 |  |  |
| 3. |  | Ūdens uztveres kanālu montāža | m | 30 |  |  |
| 3.1 |  | Blietētas grants pabērums, cementa java | k-ts | 1 |  |  |
| 3.2 |  | “Eco drain” kanāls l= 1,0 - pasutītāja materiāls | gb | 30 |  |  |
| 4. |  | Betona bruģakmeņa seguma demontāža un montāža | m | 18 |  |  |
| 5. |  | Tranšejas rakšana 18m garumā, 0.7m dziļumā, 0.5m platumā | m3 | 6,3 |  |  |
| 6. |  | Lietus kanalizācijas caurules montāža d= 160mm | m | 20 |  |  |
| 6. |  | Lietus kanalizācijas pieslēgšana akā, hermetizācija | vieta | 1 |  |  |
| 7. |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |  |
| 8. |  | Būvgružu savākšana, iekraušana, konteinera noma | obj. | 1 |  |  |

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami konstrukciju drošuma un stabilitātes

nodrošināšanai,lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā

kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija, skolas inventāra, iekārtu noklāšana

ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem.

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums MK noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības

kārtība” norādītās Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas ES 305/2011

izpratnē.

4. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 19.12.2006. MK noteikumiem Nr. 1014

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                           V. Kalniņš