Tehniskā specifikācija – darba uzdevums

DAUGAVPILS 14. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĒKAS BŪVKONSTRUKCIJU UN INŽENIERTĪKLU TEHNISKĀ  APSEKOŠANA

Būves adrese: Vienības iela 36A, Daugavpils

Būves kadastra apzīmējums: 0500 001 0809 001

Telpu grupas kopējā platība: 3615,9 m2

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1988

Jāveic sekojošas darbības:

- Objekta apsekošana un fotofiksācija;

- Grunts apstākļu izpēte nestspējas noteikšanai;

- Ēkas konstrukciju stāvokļa izvērtējums, konstrukciju apsekošanas kartogrammas izstrāde, nestspējas noteikšana, veicot pārbaudes aprēķinus. Īpaša uzmanība pievēršama plaisām kāpņu un ziemas dārza telpu sienās, lai noteiktu to veidošanas cēloņus, izvērtētu būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim;

- Ēkas inženiesistēmu stāvokļa izvērtējums;

- Tehniskās apsekošanas slēdziena sagatavošana saskaņā ar Latvijas būvnormatīvs LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" prasībām.

Apsekošanas darbi jāveic 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas;

Apsekošanas nosacījumus, pasūtītāja un apsekotāja tiesības, pienākumus un atbildību pasūtītājs un apsekotājs nosaka savstarpējā līgumā, atbilstoši tehniskajām prasībām.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                   V. Kalniņš