Darbu apjomu saraksts

BJC “Jaunība” elektrosadalnes nomaiņa

(Darba veids)

| Būves nosaukums: | Daugavpils Bērnu un Jauniešu centrs “Jaunība” |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Ēkas elektrosadalnes telpa |
| Objekta adrese: | Tautas iela7,Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāmes stādīta  2015.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Vien. | Daudz. | Vienības izmaksas (Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Esošas sadalnes demontāžas darbi | k-ts | 4 |  |  |
| 2. |  | Jaunas sadalnes SS-1(IP44), v/a montāžas darbi | k-ts | 1 |  |  |
| 3. |  | Jaunas sadalnes SS-2(IP44), v/a montāžas darbi | k-ts | 1 |  |  |
| 4. |  | Jaunas sadalnes AS (IP44), v/a montāžas darbi | k-ts | 1 |  |  |
| 5. |  | Pie griestiem stiprināms gaismeklis ar nosegvāku/stiklu ar dienas gaismas spuldzēm; 2x36; IP44 ar akumulatoru (el.sadalnes telpa) | gab. | 1 |  |  |
| 6. |  | Kabelis ar vara dz. šķērsdr.5x6 mm2 | m | 12 |  |  |
| 7. |  | Kabelis ar vara dz. šķērsdr.4x1,5 mm2 | m | 20 |  |  |
| 8 |  | Vienpola hermētisks slēdzis v/a,IP 44, 230V | gab. | 1 |  |  |
| 9. |  | Viniplasta caurule d=20mm | m | 25 |  |  |
| 10. |  | Sienas kontakts ar zemējuma nazi v/a IP 44,230V | gab. | 1 |  |  |
| 11. |  | Pārējas instalācijas materiāli (metāla aizsardzība) | k-ts | 1 |  |  |

- Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības

a. Darba apjomus Uzņēmējs profesionāli precizē uz vietas.

b. Uzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā.

c. Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

d. Uzņēmējs garantē izpildīto darbu atbilstību līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka darbos nebūs  nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ.

e. Ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā   ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš  par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

f. Uzņēmējs darbus veic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu laika grafiku.

- Tehniskā dokumentācija

Uzņēmēja iesniedzamajai dokumentācijai jābūt 2 eksemplāros, valsts valodā. Dokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Dokumentācija jāsakārto lietās (mapēs) ar satura rādītāju. Lapām lietā jābūt numurētām lapas labajā augšējā stūrī.

Dokumentācijai jāietver:

  - Elektrosadales skapju shēmas.

  - Piegādājamo iekārtu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas, shēmas, iekārtu  
darba apraksti.

  - Darbu izpildes akti,  mērījumu un pārbaužu protokoli.

  - Nodošanas un pieņemšanas akts.

- Pārbaudes

  - Visas Uzņēmējam uzticētās iekārtas pārbaudes veic sertificēts Uzņēmēja personāls ar sertificētiem un verificētiem mērinstrumentiem Pasūtītāja tehniskā uzrauga klātbūtnē.

  - Uzņēmējs nepieciešamības gadījumā veic sagatavošanās darbus pārbaužu veikšanai.

  - Bez augstāk minētā pēc montāžas darbu pabeigšanas uzņēmējs veic sekojošas pārbaudes:

- Visu elementu funkcionālās pārbaudes

- Elektriskās pārbaudes (mērījumi) saskaņā ar LEK 002

- Zemēšanas elementu mērījumi saskaņā ar LEK 002

- Garantijas

Garantijas laiks izmantotajām iekārtām un materiāliem ir 36 mēneši pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru laikā Uzņēmējam jānovērš visi slēptie defekti.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa