DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65421623, fakss 65407431

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv, www.izglitiba.daugavpils.lv

Daugavpilī

| 21.09.2016. Nr.DPIP2016/59N |  |
| --- | --- |

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

1. Pasūtītājs.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

tālruņu:  65421830; 65407423

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

romualds.vaisla@inbox.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Romualds Vaišļa

Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2016/59N

„Sanitārtehnisko materiālu piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām”

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

2.1. Veikt elektroinstalācijas materiālu piegādi,  saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12   līdz 2016.gada 27.septembrim plkst.12:00.

4. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši 1.pielikumam. Cena jānorāda euro bez PNV 21% par vienu vienību. Cenā jāiekļauj visas  izmaksas.

- Ar lēmuma var iepazīties mājaslapā: www.izglitiba.daugavpils.lv.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

tālr.654 07423

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Santehnikas remontmateriāli

| Nr. p.k | Preces nosaukums un apraksts | Mērvienības | Cena (Eiro) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WC ar slīpo izvadu, kompakts | gabals |  |
| 2. | Bērnu tualetes pods ar slīpo izvadu, kompakts | gabals |  |
| 3. | Bērnu tualetes pods ar horizontālo izvadu, kompakts | gabals |  |
| 4. | Izlietne keramiska, vidēja | gabals |  |
| 5. | Izlietne keramiska, liela | gabals |  |
| 6. | Izlietne keramiska ar postamentu, vidēja | gabals |  |
| 7. | Izlietne keramiska ar postamentu, liela | gabals |  |
| 8. | Izlietne nerūsējošā tērauda, iegriežama, biezums ne mazāks par 0,6mm, dziļums ne mazāks par 15cm, izmērs apmēram 500x500mm | gabals |  |
| 9. | Izlietne nerūsējošā tērauda, uzliekama, biezums ne mazāks par 0,6mm, dziļums ne mazāks par 15cm, izmērs apmēram 500x500mm | gabals |  |
| 10. | Izlietne nerūsējošā tērauda, apaļa iegriežama, biezums ne mazāks par 0,6mm, dziļums ne mazāks par 15cm, diametrs apmēram 500x500mm | gabals |  |
| 11. | Jaucējkrāns virtuvei, divi metāla rokturi, ar apakšējo pievadu | gabals |  |
| 12. | Jaucējkrāns virtuvei, divi metāla rokturi, ar pievadu no sienas | gabals |  |
| 13. | Krāns aukstam ūdenim ar vienu metāla rokturi, ar mazu snīpi | gabals |  |
| 14. | Maisītājs izlietnei ar vienu metāla rokturi, saīsināts lietais snīpis , ar lokano pievadu (pāris) | gabals |  |
| 15. | Lodīšu maisītājs izlietnei, īss lietais snīpis, ar lokano pievadu (pāris) | gabals |  |
| 17. | Virtuves sienas maisītājs ar plakanu snīpi 20-30cm | gabals |  |
| 18. | Jaucējkrāns vannai ar diviem rokturiem, ar lieto snīpi 300mm, dušas galviņu, dušas pievadu 150cm no nerūsējošā tērauda un metāla turētāju | gabals |  |
| 19. | Sienas krāns aukstajam ūdenim ar vienu rokturi | gabals |  |
| 20. | Bide dušas galviņa | gabals |  |
| 21. | Masāžas dušas galviņa, 1 pozīcija | gabals |  |
| 22. | Dušas turētājs metāla, regulējams | gabals |  |
| 23. | Maisītāja lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda, garums 35-100cm (pāris) | pāris |  |
| 24. | Dušas pievads, metāla, 1/2 *1/2 konuss, 150cm | gabals |  |
| 25. | Kartridžs, 35mm 40mm | gabals gabals |  |
| 26. | Aerators maisītāja snīpim, iekšējā vītne, 22mm*1 | gabals |  |
| 27. | Aerators maisītāja snīpim, ārējā vītne, 20mm*1.24*1 | gabals |  |
| 28. | Maisītāja stiprinājums ar vienu skrūvi | gabals |  |
| 29. | Maisītāja stiprinājums ar divām skrūvēm | gabals |  |
| 30. | Jaucējkrāna serdene, RUS, 3/8” 1/2 ” | gabals gabals |  |
| 31. | Izlietnes stiprinājumi (2gab.) Ø 8x100mm Ø 10x120mm Ø 10x140mm | gabals gabals gabals |  |
| 32. | WC stiprinājumi ar plastmasas galviņu, 6*60 (2gab.) | gabals |  |
| 33. | WC stiprinājumi ar metāla galviņu, 6*60 (2gab.) | gabals |  |
| 34. | Ekscentri | gabals |  |
| 35. | Stiprinājumi boilerim (2 gab.) Ø 8x65mm Ø 10x80mm Ø 10x95mm Ø 10x120mm | gabals gabals gabals gabals |  |
| 36. | Caurules turētājs d.10mm, ar gumiju, 1/2” garums 80mm 3/4” garums 80mm 1” garums 80mm 1 1/4” garums 80mm 1 1/2” garums 80mm 2” garums 120mm 4” garums 120mm | gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
| 37. | Plastmasas roku mazgājamais trauks | gabals |  |
| 38. | Ūdens filtrs, max darba spiediens 8bar, max darba temperatūra 45C 1/2 ” augstums 5; 7; 10 3/4 ” augstums 5; 7; 10 | gabals gabals |  |
| 39. | Lodveida ventilis ar savienojumu, M/F 1/2 ” 3/4 ” 1 ” | gabals gabals gabals |  |
| 40. | Lodveida ventilis, M/F, F/F, M/M 1/2 ” 3/4 ” 1 ” 1-1/4 ” 1-1/2 ” 2 ” | gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
| 41. | Dārza lodveida ventilis 1/2 ” 3/4 ” | gabals gabals |  |
| 42. | Atpakaļgaitas vārsts 1/2 ” 3/4 ” | gabals gabals |  |
| 43. | Daudzslāņu caurule Pex-Al-Pex 16x2.0 (100m) 20x2.0 (100m) | gabals gabals |  |
| 44. | Kompresijas savienojums ar ārējo vītni M 16x1/2 ” 20x3/4 ” | gabals gabals |  |
| 45. | Kompresijas savienojums ar iekšējo vītni F 16x1/2 ” 20x3/4 ” | gabals gabals |  |
| 46. | Kompresijas savienojums 16x16 20x20 | gabals gabals |  |
| 47. | Kompresijas līkums F 16x1/2 ” 20x3/4 ” | gabals gabals |  |
| 48. | Kompresijas līkums M 16x1/2 ” 20x3/4 ” | gabals gabals |  |
| 49. | Kompresijas līkums 16x16 20x20 | gabals gabals |  |
| 50. | Kompresijas sienas līkums F 16x1/2 ” 20x3/4 ” | gabals gabals |  |
| 51. | Kompresijas trejgabals 16x16x16 20x20x20 | gabals gabals |  |
| 52. | Kompresijas trejgabals F 16x1/2 ”x16 20x3/4 ”x20 | gabals gabals |  |
| 53. | Kompresijas trejgabals M 16x1/2 ”x16 20x3/4 ”x20 | gabals gabals |  |
| 54. | Kompresijas krusts 16x16x16x16 20x20x20x20 | gabals gabals |  |
| 55. | Teflona lente profesionālā | gabals |  |
| 56. | Blīvējamā pasta Unipak 65.gr. 250.gr. | gabals gabals |  |
| 57. | Santehniskie lini 100gr. | gabals |  |
| 58. | Klipsveida stiprinājums, plastmasas turētāja ar dībeli 16 20 25 | gabals gabals gabals |  |
| 59. | PPR apeja Ø20 Ø25 Ø32 | gabals gabals gabals |  |
| 60. | PPR uzmava Ø20 Ø25 Ø32 | gabals gabals gabals |  |
| 61. | PPR pāreja ar iekšējo vītni 20x1/2 ” F 25x3/4 ” F 32x3/4 ” F | gabals gabals gabals |  |
| 62. | PPR pāreja ar ārējo vītni 20x1/2 ” M 25x3/4 ” M 32x3/4 ” M | gabals gabals gabals |  |
| 63. | PPR redukcijas savienojums iekš./ār. 25x20 FM 32x20 FM 32x25 FM | gabals gabals gabals |  |
| 64. | PPR līkums 90° Ø20 Ø25 Ø32 | gabals gabals gabals |  |
| 65. | PPR līkums 45° Ø20 Ø25 Ø32 | gabals gabals gabals |  |
| 66. | PPR līkums 90° ar iekšējo vītni 20x1/2 ” F 25x3/4 ” F 32x1 ” F | gabals gabals gabals |  |
| 67. | PPR līkums 90° ar ārējo vītni 20x1/2 ” M 25x3/4 ” M 32x1 ” M | gabals gabals gabals |  |
| 68. | PPR sienas līkums ar stiprinājumu, ar iekšējo vītni 20x1/2 ” F 20x1/2 ” F | gabals gabals |  |
| 69. | PPR sienas līkums ar stiprinājumu, ar ārējo vītni 20x1/2 ” M 20x1/2 ” M | gabals gabals |  |
| 70. | PPR trejgabals Ø20 Ø25 Ø32 | gabals gabals gabals |  |
|  | PPR trejgabals ar iekšējo vītni 20x1/2 ”Fx20 25x1/2 ”Fx25 32x1/2 ”Fx32 | gabals gabals gabals |  |
|  | PPR trejgabals ar ārējo vītni 20x1/2 ”Fx20 25x1/2 ”Fx25 32x1/2 ”Fx32 | gabals gabals gabals |  |
|  | PPR korķis Ø20 Ø25 Ø32 | gabals gabals gabals |  |
|  | Pludiņa mehānisms skalojamai kastei ar sānu pievadu | gabals |  |
|  | Pludiņa mehānisms skalojamai kastei ar apakšējo pievadu | gabals |  |
|  | Izplūdes mehānisms skalojamai kastei | gabals |  |
|  | Skalojamā kaste, plastmasas, ar paceļamo mehānismu, piekarama pie sienas pievads no sāniem, cauruma diametrs 45x40 | gabals |  |
|  | Poda armatūra ar metāla pogu, pievads no sāniem | gabals |  |
|  | Poda armatūra ar metāla pogu, pievads no apakšas | gabals |  |
|  | WC izvads, Ø 110-22° Ø110-45° Ø110-90° | gabals gabals gabals |  |
|  | WC izvads, Ø 110, garums 150 Ø110, garums 250 Ø110, garums 400 | gabals gabals gabals |  |
|  | Izlietnes sifons 1.1/4 ”x32 1.1/2 ”x40 | gabals gabals |  |
|  | Izlietnes noteces 1.1/2 ” 1.1/4 ” | gabals gabals |  |
|  | Sifons vannai ar metāla sietiņu un korķi, Ø 50 | gabals |  |
|  | Traps horizontālais, Ø 50mm Ø110mm | gabals |  |
|  | Traps vertikālais, Ø 50mm Ø110mm | gabals gabals |  |
|  | Gofrēts pievads 1-1/4 ”*32x40 1-1/4 ”*40x50 1-1/2 ”*40x50 | gabals gabals gabals |  |
|  | Gofrēts pievads 40*40 | gabals gabals |  |
|  | Gofrēts pievads 40-50/40-50 | gabals |  |
|  | WC manžete pakāpiens D40, D50 | gabals |  |
|  | Manžete pāreja uz čuguna sifoniem un kanalizācijas cauruli 75/50 50/32/26 40/32/26 50/40 32/26 75/40 | gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Manžete WC keramikas podam uz čugunu, Ø 100 | gabals |  |
|  | WC manžete, Ø 100, 4.5-9cm | gabals |  |
|  | WC manžete uz čuguna kanalizācijas cauruli, D50/75 | gabals |  |
|  | Gumijas blīves maisītāja serdenim RUS – 100gab. 3/8 ” IMP – 100gab. 1/2 ” IMP – 100gab. | gabals gabals gabals |  |
|  | Apaļas gumijas blīves D8 – D18 - 100gab. | gabals |  |
|  | Drošības vārsts 1/2 ” 3/4 ” |  |  |
|  | Dušas paliktnis 80x80x15cm 90x90x15cm 100x100x15cm | gabals gabals gabals |  |
|  | Dušas paliktnis stūra 80x80x15cm 90x90x15cm | gabals gabals |  |
|  | Kanalizācija iekšējai instalācijai |  |  |
|  | Caurule Ø 32mm H-250 Ø 32mm H-250 Ø 32mm H-500 Ø 32mm H-1000 Ø 32mm H-2000 Ø 40mm H-150 Ø 40mm H-250 Ø 40mm H-500 Ø 40mm H-1000 Ø 40mm H-1500 Ø 40mm H-2000 Ø 50mm H-150 Ø 50mm H-250 Ø 50mm H-500 Ø 50mm H-1500 Ø 50mm H-2000 Ø 110mm H-150 Ø 110mm H-1500 Ø 110mm H-2000 | gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Līkums Ø 32mm 15° Ø 40mm 15° Ø 50mm 15° Ø 110mm 15° Ø 32mm 30° Ø 40mm 30° Ø 50mm 30° Ø 110mm 30° Ø 40mm 45° Ø 50mm 45° Ø 32mm 67° Ø 40mm 67° Ø 110mm 67° Ø 32mm 87° Ø 40mm 87° Ø 50mm 87° | gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Trejgabals Ø 32-32mm 45° Ø 40-40mm 45° Ø 40-50mm 45° Ø 50-50mm 45° Ø 110-50mm 45° Ø 110-110mm 45° Ø 40-40mm 87° Ø 40-50mm 87° Ø 50-50mm 87° Ø 75-50mm 87° Ø 75-75mm 87° Ø 110-50mm 87° Ø 110-75mm 87 Ø 110-110mm 87° | gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Uzmava Ø 32mm Ø 40mm Ø 50mm Ø 75mm Ø 110mm | gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Pāreja Ø 40mm-32mm Ø 50mm-32mm Ø 50mm-40mm Ø 75mm-50mm Ø 110mm-50mm Ø 110mm-75mm | gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Pāreja uz čuguna cauruli Ø 50mm Ø 110mm | gabals gabals |  |
|  | Revīzija Ø 50mm Ø 110mm | gabals gabals |  |
|  | Korķis Ø 32mm Ø 40mm Ø 50mm Ø 75mm Ø 110mm | gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Kompensācijas caurule Ø 40mm Ø 50mm Ø 110mm | gabals gabals gabals |  |
|  | Vakuuma vārsts kanalizācijai Ø50mm | gabals |  |
|  | Stiprinājums ar dībeli M8, Ø16-18mm M8, Ø20-22mm M8, Ø25-28mm M8, Ø33-36mm M8, Ø38-42mm M8, Ø44-48mm M8, Ø56-60mm | gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Savilcējriņķi Ø 6 līdz 25-12 līdz 40mm Ø 35 līdz 40- 50 līdz 60mm Ø 55-70mm Ø 65 līdz 75-80 līdz 95mm Ø 80-100mm Ø 90-110mm Ø 105 līdz 120-120 līdz 140mm Ø 160-170mm Ø 205-220mm | gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Misiņa veidgabali |  |  |
|  | Uzmava 1/2˝ 3/4˝ 1˝ 1 1/4˝ 1 1/2˝ 2˝ | gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Reducēta uzmava 3/8˝x1/2˝ 1/2˝x3/4˝ 31/2˝x1˝ 3/4˝x1˝ 1˝x1/4˝ 1 1/2˝x2˝ | gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Pāreja 3/8˝Mx1/2˝F 1/2˝Mx3/8˝F 1/2˝Mx1/2˝F 1/2˝Mx3/4˝F 1/2˝Mx1˝F 3/4˝Mx1/2˝F 3/4˝Mx3/4˝F 3/4˝Mx1˝F 1˝Mx3/4˝F 1˝Mx˝F | gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Nipelis 1/2˝ 3/4˝ 1˝ 1 1/4˝ 1 1/2˝ 2˝ | gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Reducēts nipelis 3/8˝x1/2˝ 1/2˝x3/4˝ 1/2˝x1˝ 3/4˝x1˝ 3/4˝x1 1/4˝ 1˝x1 1/4˝ 1˝x1 1/2˝ 1 1/4˝x1 1/2˝ | gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Līkums F-F 1/2˝ 3/4˝ 1˝ 1 1/4˝ 1 1/2˝ 2˝ | gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Līkums M-F 1/2˝ 3/4˝ 1˝ 1 1/4˝ 1 1/2˝ 2˝ | gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Līkums M-M 1/2˝ 3/4˝ 1˝ | gabals gabals gabals |  |
|  | Trejgabals 1/2˝ 3/4˝ 1˝ 1 1/4˝ 1 1/2˝ 2˝ | gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Trejgabals M-F 1/2˝ | gabals |  |
|  | Trejgabals M-M-M 1/2˝ | gabals |  |
|  | Trejgabals F-F-F 3/4˝x1/2˝x3/4˝ 1˝x1/2˝x1˝ 1˝x3/4˝x1˝ | gabals gabals gabals |  |
|  | Korķis ar ārējo vītni 1/2˝ 3/4˝ 1˝ 1 1/4˝ 1 1/2˝ 2˝ | gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Korķis 1/2˝ 3/4˝ 1˝ 1 1/4˝ | gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Amerikanka 1/2˝ 3/4˝ 1˝ 1 1/4˝ | gabals gabals gabals |  |
|  | Čuguna veidgabali | gabals |  |
|  | Līkums 90° FF 1/2˝ 3/4˝ 1˝ | gabals gabals gabals |  |
|  | Līkums 90° FM 1/2˝ 3/4˝ 1˝ | gabals gabals gabals |  |
|  | Trejgabals 1/2˝ 3/4˝ 1˝ | gabals gabals gabals |  |
|  | Īsvītne 1/2˝x80 1/2˝-100 1/2˝-150 1/2˝-200 3/4˝-80 3/4˝-100 3/4˝-150 3,4˝-200 1 1/4˝-60 1 1/2˝-60 | gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Garvītne 1/2˝-100 1/2˝-120 1/2˝-150 3/4˝-100 3/4˝-120 3,4˝-150 1 ˝-100 1 ˝-120 1˝-150 1 1/4˝-100 1 1/4˝-120 1 1/4˝-150 1 1/2˝-100 1 1/2˝-120 1 1/4°2˝-150 | gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Metināmā īsvītne 1/2˝x80 1/2˝-100 1/2˝-150 3/4˝-80 3/4˝-100 3/4˝-150 1˝-80 1˝-100 1˝-150 1 1/4˝-60 1 1/2˝60 2˝-60 | gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals gabals |  |
|  | Pretvārsts 1/2˝ 3/4˝ 1˝ | gabals gabals gabals |  |
|  | Dubļu ķērājs 1/2˝ 3/4˝ | gabals gabals |  |
|  | Kanalizācija ārējai instalācijai |  |  |
|  | Caurule Ø200mm, H-3000mm | gabals |  |
|  | Līkums Ø200mm, 87° | gabals |  |
|  |  | Kopā: |  |

- Pretendents norāda cenu par katras preces vienību, norāda kopējo summu

- Vērtēšanas kritērijs zemākā preču cenu summa

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs:                                                  V.Losevs