Darbu apjomu saraksts

Avārijas stāvoklī esošovasaras spēļu nojumju jumtu segumuremontdarbi

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Avārijas stāvoklī esošo vasaras spēļu nojumju jumtu segumu remontdarbi |
| Objekta adrese: | Tartuiela 8, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojotiesuz ____ daļasrasējumiem

TāmesizmaksasEuro ___________

Tāmesastādīta2016.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas(Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Nojumes kores daļas jumtiņa un koka konstrukcijas demontāža | nojume | 8,00 |  |  |
| 2 |  | Nojumes koka konstrukcijas montāža | gb | 8,00 |  |  |
|  |  | kokmateriāls | m3 | 2,00 |  |  |
|  |  | skrūves, naglas | kpl | 8,00 |  |  |
| 3 |  | Šķērlatu montāža | m2 | 60,00 |  |  |
|  |  | kokmaterials | m3 | 1,60 |  |  |
|  |  | skrūves, naglas | kpl | 8,00 |  |  |
| 4 |  | Nojumes jumta azbestcementa loksnes demontāža, utilizācija | m2 | 192,00 |  |  |
| 5 |  | Jumta seguma ierīkošana no bezazbesta viļņotas EUROFALA vai ekvivalentām loksnēm | m2 | 192,00 |  |  |
|  |  | bezazbesta viļņotas loksnes | m2 | 228,48 |  |  |
|  |  | skrūves | gb. | 672 |  |  |
| 6 |  | Gludā skārda loksnes montāža | m2 | 90,00 |  |  |
|  |  | skārda loksnes | m2 | 92,70 |  |  |
|  |  | skrūves | kpl | 8,00 |  |  |
| 7 |  | Kores montāža | m2 | 64,00 |  |  |
|  |  | skārda apdare | m2 | 68,48 |  |  |
|  |  | stiprinajumi | kpl | 8,00 |  |  |
| 8 |  | Būvgružu savākšana, utilizācija | objekts | 1 |  |  |

Īpašie nosacījumi:

1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešamilai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājumsatbilstošiMK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

3. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris           V. Kalniņš

Saskaņots: