Tehniskā specifikācija

Videonovērošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs

1.Uzdevums: veikt videonovērošanas sistēmu tehnisko apkalpošanu Daugavpils pilsētas Izglītības iestāžu vajadzībām.

2.Objektu apraksts:

| Nr. p.k | Iestādes nosaukums un adrese | Kameru skaits | Pakalpojuma nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 24.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja ielā 9, Daugavpils | 16 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 2. | Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, Gaismas ielā 9, Daugavpils | 21 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 3. | Daugavpils Saskaņas pamatskola, Saules ielā 7, Daugavpils | 6 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 4. | Valsts ģimnāzija, Cietokšņa ielā 33, Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīca, Saules ielā 24, Daugavpils | 16 16 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 5. | Krievu vidusskola-licejs, Tautas iela 59, Daugavpils | 18 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 6. | 3.vidusskola, Raiņa ielā 30, Daugavpils | 26 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 7. | Centra vidusskola, Kandavas ielā 17, Daugavpils | 32 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 8. | 6.vidusskola, Komunāla ielā 2, Daugavpils | 32 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 9. | 9.vidusskola, 18.Novembra iela 47, Daugavpils | 25 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 10. | 10.vidusskola, Tautas ielā 11, Daugavpils | 31 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 11. | 12.vidusskola, Kauņas ielā 8, Daugavpils | 20 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 12. | 13.vidusskola, Valkas ielā 4a, Daugavpils | 32 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 13. | 15.vidusskola, Valkas ielā 4, Daugavpils | 39 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 14. | 16.vidusskola, Aveņu ielā 40, Daugavpils | 39 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 15. | 17.vidusskola, Valmieras ielā 5, Daugavpils | 38 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 16. | 11.pamatskola, Arhitektu ielā 10, Daugavpils | 26 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 17. | 1.speciālā pamatskola, 18.Novembra ielā 197b, Daugavpils | 21 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 18. | Logopēdiskā internātpamatskola-atbalsta centrs, Abavas ielā 1, Vaiņodes ielā 4, Daugavpils | 89 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 19. | Vienības pamatskola, Ģimnāzijas ielā 32, Daugavpils | 16 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |
| 20. | 13.pirmsskolasizglītībasiestāde, 18. Novembra ielā 85, Daugavpils | 16 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu |

3 .Darbu apraksts videonovērošanas sistēmu apkopei:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Video ieraksta sistēma |
| 1.1. | Video ieraksta sistēmas ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dežūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. Defektu novēršana. | Vismaz reizi mēnesī/ pēc pieprasījuma |
| 1.2. | Pārbaudīt ieraksta sistēmas stāvokli - tai nepārtraukti jābūt darba režīmā. Defektu novēršana. | Vismaz reizi mēnesī/pēc pieprasījuma |
| 1.3. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. Defektu novēršana. | Vismaz reizi mēnesī/ pēc pieprasījuma |
| 1.4. | Video arhīva pārbaude, attēla kvalitātes pārbaude. Defektu novēršana. | Vismaz reizi ceturksnī/ pēc pieprasījuma |
| 1.5. | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude. Defektu novēršana. | Vismaz reizi ceturksnī/ pēc pieprasījuma |
| 2. | Iekšējās videokameras |
| 2.1. | Iekšējo video novērošanas kameru vizuāla pārbaude. Defektu novēršana. | Vismaz reizi mēnesī/ pēc pieprasījuma |
| 2.2. | Iekšējo video novērošanas kameru darbības pārbaude. Defektu novēršana. | Vismaz reizi mēnesī/ pēc pieprasījuma |
| 2.3. | Iekšējo video novērošanas kameru tīrīšana, regulēšana. Defektu novēršana. | Vismaz reizi ceturksnī/ pēc pieprasījuma |
| 3. | Āra videokameras |
| 3.1. | Āra video novērošanas kameru vizuāla pārbaude. Defektu novēršana. | Vismaz reizi mēnesī/ pēc pieprasījuma |
| 3.2. | Āra video novērošanas kameru darbības pārbaude. Defektu novēršana. | Vismaz reizi mēnesī/ pēc pieprasījuma |
| 3.3. | Āra video novērošanas kameru tīrīšana, regulēšana. Defektu novēršana. | Vismaz reizi ceturksnī/ pēc pieprasījuma |
| 4. | Kabelizācija |
| 4.1. | Kabeļu līniju un savienojumu darbspēju pārbaude (fizisku bojājumu konstatēšana, stiprinājumu stāvoklis). Defektu novēršana. | Vismaz reizi ceturksnī/ pēc pieprasījuma |

| 1 | Vispārējas prasības |
| --- | --- |
| 1.1. | Līguma darbības laikā nodrošina programmētāja pakalpojuma saņemšana pēc Pasūtītāja pieprasījuma bez papildu samaksas. |
| 1.2. | Ja Pasūtītājam ar videonovērošanas sistēmu radušās kādas problēmas, vai konstatēts kāds defekts, pēc Pasūtītāja elektroniska rakstveida paziņojuma Izpildītājam jānodrošina ekspluatācijas tehniķa ierašanās 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas brīža. |
| 1.3. | Par šajā specifikācijā neminēto darbu un materiālu izmaksām (videonovērošanas sistēmas remontdarbi, rezerves daļas, nepieciešamie izejmateriāli u.c.), kas nepieciešami, lai nodrošinātu videonovērošanas sistēmas nepārtrauktu darbību, puses vienojas atsevišķi. |
| 1.4. | Izpildītājam jānodrošina Pasūtītājam bezmaksas konsultāciju pa tālruni. |
| 1.5. | Izpildītājam jānodrošina veikto darbību fiksēšana Pasūtītāja uzskaites dokumentācijā. |
| 1.6. | Apkalpošanas cenā jāiekļauj transporta izdevumi. |