## Darbu apjomi
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS
Objekta nosaukums: Iekštelpu un inženiertīklu atjaunošanas/ ierīkošanas darbi Daugavpils 3. vidusskolas ēkā
Būves nosaukums: Daugavpils 3. vidusskola
Objekta adrese: Raiņa iela 30, Daugavpils
Pasūtījuma Nr. ______________
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mēr- vie- nība | Daudzums
1 | 3 | 4 | 5
Vispārējie celtniecības darbi
Ventagregāta stiprināšana
1 | Ailu kalšana | m3 | 1.2
2 | Metāla statņu St-1, MS-1 montāža | t | 0.246
3 | Metāla pārsedzes Pr-1 (1 gb), Pr-2 (2 gb) montāža | t | 0.162
4 | Iekšienas un ārsienas apdares atjaunošana | kpl | 1
5 | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 1.5
Ailas
1 | Durvju bloku EI-30 montāža | gb | 1
Cauruļvadu montāža
1 | Tērauda cauruļvads VS 10704-76* Dn40 | m | 10
2 | Tērauda cauruļvads VS 3262-75* Dn32 | m | 50
3 | Tērauda cauruļvadu pārklāšana ar grunts krāsu | m | 60
4 | Pieslēgšana pie esošiem tīkliem | kpl | 8
5 | Tēraudu cauruļvadu fasondaļas | kpl | 1
6 | Stiprinājumi | kpl | 1
7 | Sienu un pārsegumu urbšana un atjaunošana | kpl | 4
Pārsedzes
1 | Metāla pārsedzes Pr-1 montāža, t.sk. | gb. | 3
| UPE200 | kg | 330
| tērauda plāksnes 350x40x4mm | kg | 10.8
| savilcējbultas Ø16, l=350mm | kg | 13.5
| cementa smilšu java M100 | m³ | 0.48
Logi
1 | Esošo PVC profila logu L-1 demontāžā | gb. | 4
2 | Esošo demontēto PVC profila logu L-1 montāžā, 1100x1100mm | gb. | 4
Elektroapgāde. Ārējie un iekšējie tikli
Virtuves nosūces apgaismojuma pieslēgšana
1 | Kabelis NYM-J 3x1.5 | m | 60
2 | Vienpola hermētisks slēdzis virsapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP65 | gb. | 1
3 | Gaismekļis 1x28 | gb. | 1
4 | Savienojuma/nozarkārba z/a IP44 | gb. | 1
Zemējuma kontūrs
1 | Demontāža | kpl | 1
2 | Zemējuma plakandzelzs (cinkots ) 40x4,5mm | m | 34
3 | Krusta klemme 40mm lentem | gb | 2
4 | Pretkorozijas lenta | gb | 1
Skapis AS-1
1 | Pārslēdzējrelejs 24VAC / 230VAC 8A 2CO ar bāzi | kpl | 1
2 | Elektromagnētiskais kontaktors 4kW 16A 230VAC 3NO + 2 papildkontakti NO | kpl | 3
3 | Spiedpoga melna bez fiks. 1NO Harmony XB5 | gb | 3
4 | Spiedpoga sarkana bez fiks. 1NC Harmony XB5 | gb | 3
5 | Automātiskais slēdzis 3P C2A | gb | 6
6 | Automātiskais slēdzis 1P C1A | gb | 1
7 | Elektromagnētiskais kontaktors 5.5kW 20A 230V AC 3NO+1NO B7 | gb | 1
8 | NHXH FE180/E90 3x2,5 | m | 50
9 | NHXH FE180/E90 5x2,5 | m | 45
Sastādīja : _______________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja : ______________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _________________________