APSTIPRINĀTS

Ar iepirkumu komisijas sēdes

2013.gada 5.jūlija

protokolu Nr.1

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā)

„Par siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs”

Iepirkuma identifikācijas numurs: VPIP2013/10

NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

1.1. Pasūtītājs

| Pasūtītājs | Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģistrācijas Nr. | 90009737220 |
| Bankas rekvizīti | AS “Citadele” PARXLV22 Konta nr. LV13PARX0000850062460 |
| Kontaktpersona juridiskajos jautājumos | Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes juriste iepirkumu jautājumos Biruta Višņevska, tālr.: 65407423, biruta.visnevska@daugavpils.lv |
| Kontaktpersonas tehniskajos jautājumos | Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Valērijs Losevs, tālr.65421830, dipsagade@inbox.lv; Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes enerģētiķis Maksims Golubevs, tālr.: 65440574, fakss: 65407431, dipsagade@inbox.lv |

2. Iepirkuma priekšmets, mērķis, metode un paredzama līguma summa

2.1. Iepirkuma priekšmets – siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs.

2.2. Iepirkuma metode – Publisko iepirkumu likuma 8.1panta noteiktajā kārtībā.

2.3. Iepirkuma mērķis - Iepirkums tiek rīkots ar mērķi izvēlēties piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst šajā Nolikumā norādītajām prasībām, nodrošinot atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, kā arī, nodrošinot finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Piedāvātajai līguma summai jābūt norādītai ar precizitāti 2 cipari aiz komata.

2.4. Iepirkuma finansējums: pašvaldības budžeta līdzekļi.

  - Paredzamā iepirkuma summa ir līdz 19999,99 LVL  bez PVN par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

3. Iepirkuma Nolikuma saņemšana

3.1. Ar Nolikumu un tā pielikumiem, kas ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa, sākot ar publicēšanas dienu Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) mājas lapā var iepazīties un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv sadaļā Publiskie iepirkumi un www.daugavpils.lv .

4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

4.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 15.jūlijam, plkst.10.00 personīgi vai atsūtot pa pastu Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldei, Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401, darba dienās  no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, 18.kab. (kancelejas pārzinei). Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

4.2. Pretendents līdz piedāvājuma iesniegšanas beigām var grozīt, mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot Iepirkuma komisijai rakstisku paziņojumu. Paziņojumu iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda Nolikuma 6.2. punktā minētos rekvizītus un atzīmi par saturu - ,,Grozījumi”, ,,Maiņa”, vai ,,Atsaukums”.

4.3. Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš

5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, vai 60 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 5.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. Ja Pretendents 12 (divpadsmit) dienu laikā rakstisku paziņojumu Pasūtītājam neiesniedz, tad Pasūtītājs uzskata, ka Pretendents ir izstājies no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā.

6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

6.1. Piedāvājumu jāsagatavo latviešu valodā, atbilstoši šim Nolikumam, 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un 2010. gada 6. maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums ir citā valodā, klāt jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Šādā gadījumā tulkojums ir noteicošais dokuments piedāvājuma izskatīšanas laikā. Pretendents apliecina tulkojuma pareizību ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt uzrakstam ,,Tulkojums pareizs”, tulkojuma apliecinātājas personas (pretendenta vai pilnvarotās personas) pilnam amata nosaukumam, pašrocīgam personīgajam parakstam un tā atšifrējumam, apliecinājuma vietas nosaukumam un datumam, zīmoga nospiedumam.

6.2. Piedāvājums jāiesniedz vienā slēgtā aploksnē 1 eksemplārā uz kuras jānorāda:

6.2.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

6.2.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

6.2.3. Atzīme „Par siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs” (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.VPIP2013/10). Neatvērt līdz 2013.gada 15.jūlijam, plkst.15.00.

6.3. Pretendenta piedāvājums sastāv no:

6.3.1. Pretendenta pieteikuma;

6.3.2. Pretendenta atlases dokumentiem.

6.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam.

6.5. Iepirkuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks.

7. Papildu informācijas sniegšana

7.1. Pieprasījumu par papildu informāciju Pretendents var sūtīt elektroniski attiecīgajām Nolikuma 1.1.punktā norādītājam kontaktpersonām vai pa faksu.

7.2. Atbildes uz Pretendenta jautājumiem tiek sniegtas elektroniski vai pa faksu.

II nodaļa

Informācija par iepirkuma priekšmetu

8. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms

8.1. Iepirkuma priekšmets ir – siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs, atbilstoši Darba uzdevumam, šī Nolikuma prasībām.

8.2. Iepirkuma priekšmeta galvenais CPV kods: 50720000-8(remonta un apkopes pakalpojumi).

8.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

8.4. Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājumu uz visu iepirkuma daļas apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

9. Darba uzdevums

9.1. Darba uzdevums ir pievienots Nolikuma pielikumā Nr.2.

10.  Līguma izpildes termiņš un vieta

10.1. Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

10.2. Līguma izpildes vieta – Darba uzdevuma pielikumā Nr.2 norādītās iestādes.

III nodaļa

Prasības pretendentiem

11.1. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

    - pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

    - tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - pretendents nav iesniedzis 12.punktā pieprasītos dokumentus un/vai pēc iesniegtajiem dokumentiem pretendents neatbilst kādai no iepirkuma procedūrā izvirzītajām prasībām.

  - pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

  - likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi.

  - pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu dokumentāli, bet tikai elektroniski un pa faksu;.

IV nodaļa

Pretendenta atlases dokumenti

12. Iesniedzami dokumenti:

  - Pretendenta rakstveida pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (pielikums Nr.1), kurā ir norādītas pakalpojuma izmaksas mēnesī un kopējā summa līguma darbības laikā.

  - Latvijas  Republikas  Uzņēmumu  reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas apliecības kopija.

  - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.

  - Būvprakses sertifikāta siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā  un būvuzraudzībā kopija;

  - Pretendenta apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to neattiecas šādi nosacījumi:

- nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

12.12.Par Pretendenta, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības Pasūtītājs Valsts ieņēmumu dienesta publisko datu bāzē saņems izziņu, kura apliecina, ka Pretendentam un pilnvarotai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

IX nodaļa

Uzvarētāja noteikšana

13. Iepirkuma procedūras uzvarētājs tiek noteikts viens par visu iepirkuma apjomu.

14. Komisija par iepirkuma procedūras uzvarētāju izvēlās Pretendentu, kura piedāvājums atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko pakalpojumu izmaksu cenu bez PVN.

15. Pēc lēmuma pieņemšanas, komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām un kārtību:

15.1.par pieņemto lēmumu paziņo visiem Pretendentiem trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

15.2. ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu IUB interneta mājas lapā.

16. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, vai Pasūtītājs nesaņem parakstīto līgumu  ilgāk par 10 (desmit) dienām no tā nosūtīšanas brīža, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu.

X nodaļa

Komisijas tiesības un pienākumi

17. Iepirkuma komisijas darbības pamatnoteikumi:

17.1. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras nolikuma izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procedūras gaitu un ir atbildīga par šīs procedūras norisi.

17.2. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus, to iesniegtos piedāvājumus un citus dokumentus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

17.3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada tās darbu, nosaka iepirkuma komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību, sasauc un vada šīs komisijas sēdes.

17.4. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs.

17.5. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu.

17.6. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas sēdes vadītāja balss.

18. Iepirkuma komisijas tiesības:

18.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

18.2. Pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai.

18.3. Pieņemt lēmumu pārtraukt šo iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

18.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

19. Iepirkuma komisijas pienākumi:

19.1. Sniegt papildu informāciju par iepirkuma dokumentāciju.

19.2. Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim, kā arī piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz pretendentu atlases rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu.

19.3. Nodrošināt piedāvājumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas vērtēšanas procesā.

XII nodaļa

Pretendentu tiesības un pienākumi

20. Pretendenta tiesības

20.1. Grozīt, mainīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

20.2. Pieprasīt papildus informāciju par iepirkuma dokumentāciju

20.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iesniegt iesniegumu par nolikuma noteikumiem un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par iepirkuma  komisijas darbību iepirkuma procedūras  laikā.

20.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

21. Pretendenta pienākumi

21.1. Sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

21.2. Sniegt patiesu informāciju.

21.3. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

XIII nodaļa

Citi noteikumi

23. Pretendenta iesniegts piedāvājums ir pierādījums tam, ka Pretendents:

23.1. ir iepazinies ar šo Nolikumu un tā pielikumiem;

23.2. ir sapratis un pieņēmis iepirkuma procedūras noteikumus, un tie nenostāda Pretendentu neizdevīgā stāvoklī attiecībā pret pārējiem Pretendentiem.

24. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiek tiem atdoti atpakaļ, izņemot gadījumus, kad piedāvājums iesniegts pēc noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

25. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma noslēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums.

26. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Pasūtītājs nav atbildīgs par minētajiem Pretendenta izdevumiem un tie netiek segti.

27. Citas saistības attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republika spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Komisijas priekšsēdētāja							B.Višņevska

Pielikums Nr. 1

Iepirkuma nolikumam

Id.Nr.VPIP2013/10

PIETEIKUMS

Komersants

_____________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ______________________________________

Juridiskā adrese, ________________________________________________________

Pasta indekss, tel.Nr. ____________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr ___________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

tās___________________________________________________________________

direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds

personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

-  piesakās piedalīties iepirkumā „Par siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs”;

-  piekrīt visiem iepirkuma nolikuma noteikumiem;

-  apņemas ievērot un pildīt iepirkuma nolikuma prasības;

- apņemas pildīt visus iepirkuma nolikumā  izklāstītos pamatnosacījumus pasūtījuma piešķiršanas gadījumā;

-  apliecinām, ka visas pieteikumā sniegtās ziņās ir precīzas un patiesas;

-  piedāvā veikt siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām par summu:

| Piedāvātā cena LVL mēnesī bez PVN (skaitļos un vārdos) |  |
| --- | --- |
| PVN 21% |  |
| Piedāvātā cena LVL mēnesī ar PVN (skaitļos un vārdos) |  |
| Kopējā piedāvātā summa LVL 12 mēnešos bez PVN (skaitļos un vārdos) |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā piedāvātā summa LVL 12 mēnešos ar PVN (skaitļos un vārdos) |  |

____________		    _______________	                	________________

(amats)				(paraksts)			(paraksta atšifrējums)

Z.V.

Pielikums Nr. 2

Iepirkuma nolikumam

Id.Nr.VPIP2013/10

„Par siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes padotības iestādēs”

DARBA UZDEVUMS

- Veikt ēku (skat.Pielikumu Nr.1 pie Darba uzdevuma) siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes padotības iestādēs, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

- Apkopes un atbildības robežas:

atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot).

- Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar 21.10.2008. MK noteikumiem Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem:

  - Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu:

    - A/S “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt visas siltumfiksācijas iekārtas hidraulisko pārbaudi. Apkures sistēmu nopresēt uz 7,5 kgs/sm2, siltummezglu  un ūdenssildītāju uz 10 kgs/sm2, sadalošos apakšzemes tīklus uz 12 kgs/sm2;

    - Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās;

    - dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību;

    - Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru;

    - Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu;

    - Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem;

    - Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana;

    - bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz Ls 20,00 (divdesmit latu), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu;

    - Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu;

    - mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar 1998.gada 31.augusta MK noteikumiem Nr.334 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību;

    - veikt ierakstus reģistrācijas žurnālā par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā);

  - Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem.

- Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkundienas.

- Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.

- Nodrošināt Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes padotības iestāžu siltummezglu darbu atbilstoši 27.12.2002. MK noteikumu Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 27.12.2002. MK noteikumiem Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” prasībām.

- Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem: SIEMENS RVD

135, SIEMENS RMH 700 sērija, DANFOSS ECL comfort, KIEBACK&PETER HRP 20,

IWKA EWR 500/10, RUBISAFE III-003.

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes enerģētiķis:	                     M.Golubevs

Pielikums Nr.1

Pie DARBA UZDEVUMA

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pakļautības iestāžu saraksts, kuros nepieciešama siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana

| Objekta nosaukums | Adrese | Siltummezgla tips | Siltummezglu skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija | Kandavas iela 17 | automatizētais | 1 |
| J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola | Komunālā iela 2 | automatizētais | 4 |
| Daugavpils 9.vidusskola | 18.Novembra iela 47 | automatizētais | 2 |
| Daugavpils 12.vidusskola | Kauņas iela 8 | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 12.vidusskola | Jelgavas iela 30a | elevatora tipa | 1 |
| Daugavpils 13.vidusskola | Valkas iela 4a | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 16.vidusskola | Aveņu iela 40 | automatizētais | 3 |
| Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | Varšavas iela 2 | automatizētais | 1 |
| Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | Marijas iela 1 | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 11.pamatskola | Arhitektu iela 10 | automatizētais | 1 |
| Daugavpils Saskaņas pamatskola | Saules iela 7 | automatizētais | 1 |
| Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs | Abavas iela 1 | automatizētais | 3 |
| Daugavpils 1.speciālā pamatskola | 18.Novembra iela 197b | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestāde | Stacijas iela 45 | elevatora tipa | 1 |
| Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāde bērniem-invalīdiem | Mihoelsa iela 4 | elevatora tipa | 1 |
| Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestāde | Raipoles iela 8 | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Podnieku iela 1 | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestāde | Stāvu iela 41 | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 6. pirmsskolas izglītības iestāde | Nekrasova iela 7 | individuālā siltumapg. sistēma (katlu māja) | 1 |
| Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde | Tartu iela 8 | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 8. pirmsskolas izglītības iestāde | Dobeles iela 46 | individuālā siltumapg. sistēma (katlu māja) | 1 |
| Daugavpils 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes iela 15 b | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 10. pirmsskolas izglītības iestāde | Strādnieku iela, 56 | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestāde | Ķieģeļu iela 15 a | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja, 10 | vecais (nomainīts siltummainis) | 1 |
| Daugavpils 13. pirmsskolas izglītības iestāde | 18.Novembra iela 85 | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 36a | automatizētais | 3 |
| Daugavpils 15. logopēdiskā pirmsskolas izglītības iestāde | Ventspils iela 4a | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 17. pirmsskolas izglītības iestāde | Stadiona iela 6 | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes iela 5 | vecais (nomainīts siltummainis) | 1 |
| Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde | Inženieru iela 16 | elevatora tipa | 1 |
| Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde | Jātnieku iela 66 | elevatora tipa | 1 |
| Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestāde | Poligona iela 50 | elevatora tipa | 1 |
| Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestāde | Smilšu iela 100 | elevatora tipa | 1 |
| Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 9 | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde | Šaurā iela 20 | vecais (nomainīts siltummainis) | 1 |
| Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestāde | Bauskas iela 104 a | vecais (nomainīts siltummainis) | 1 |
| Daugavpils 28. pirmsskolas izglītības iestāde | Liepājas iela 37 | vecais (nomainīts siltummainis) | 1 |
| Daugavpils 29. pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 38 b | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 30. pirmsskolas izglītības iestāde | Tukuma iela 47 | automatizētais | 1 |
| Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestāde | Malu iela 7 | automatizētais | 1 |
| Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde | Gaismas iela 9 | automatizētais | 1 |
| Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde | Saules iela 7 | automatizētais | 1 |
| Saimnieciskā nodrošinājuma daļa | Imantas iela 3 a | automatizētais | 1 |
| VPIP ēka | Minskas iela 1 | elevatora tipa | 1 |
| VPIP garāžas | Raiņa iela 30 | elevatora tipa | 1 |
| VPIP ēka | Parādes iela 7 | automatizētais | 1 |
| VPIP garāžas | Raiņa iela 30 | elevatora tipa | 1 |
| VPIP ēka | Parādes iela 7 | automatizētais | 1 |