Objekts: Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”

Adrese: BJC “Jaunība” Tautas ielā 7

DARBA APJOMU SARAKSTS (TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA)

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība”

Tautas ielā7 aukstā un karstā ūdens guļvada nomaiņa

(uz lokālās tāmes veidlapas)

Lokālā tāme Nr.___

Aukstā un karstā ūdens guļvada nomaiņa

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Aukstā un karstā ūdens guļvada nomaiņa |
| Objekta adrese: | Tautas ielā 7, Daugavpilī |
| Pasūtījuma Nr. |  |

Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās                                                                                                                    Tāmes izmaksas __________

Tāme sastādīta 2014.gada ____.____________

| Nr. p.k | Kods | Darba Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas EUR | Kopā uz visu apjomu EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | laika norma | Darba samaksas likme | darba alga | materiāli | mehānismi | Kopā | Darbietilpība. | darba alga | materiāli | mehānismi | summa kopā |
| 1. |  | Cauruļu izolācija d28mm | m | 32.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izolācija (karstam ūdenim) D22-28 b-30mm | m | 32.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Fasonu daļas uzstādīšana | Gab. | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fasondaļas un stiprinājumi | Kompl. | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Metināšanas darbi | st | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Ūdens cauruļu montāža | m | 78.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PPR caurule D20 | m | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PPR caurule D25 | m | 26,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PPR caurule D50 | m | 46,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Cauruļvada posmu hidrauliskā pārbaude | m | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Palīgmateriālu izmaksa(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiālu transporta izdevumi( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Virsizdevumi(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Peļņa(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Darba devēja sociālais nodoklis 23.59% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pavisam būvniecības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kopā ________________

| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

Piezīmes:

- Pretendentam jādod pilna apjoma cenas piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti būvdarbu apjoma sarakstā, bet ir nepieciešami objekta nodošanai.

- Būvuzņēmējam jāiesniedz detalizēta informācija par pielietošanai paredzamajiem būvdarbiem, uzrādot to atbilstības apliecinošus dokumentus, atbilstoši 2001.gada 30 aprīļa MK noteikumiem Nr.181 “Būvmateriālu novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas;

2. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram radušies bojājumi, Būvuzņēmējs

tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Bērnu un jauniešu centra „Jaunība”

direktores vietniece					R. Lovčinovska

t.27028565