JAUTĀJUMS:

Ar kādu kontroles iekārtu ir paredzēts vadīt gaismekļu grupas? Vadība ir paredzēta no centralizētas sistēmas, vai arī lokāli katrā kabinetā?

Regulējot gaismas intensitāti katrā kabinetā DALI sistēma nav nepieciešama. Pietiek ar 0-10 V analogo dimmēšanu.

ATBILDE:

Kabinetos šobrīd nav paredzēts izmantot DALI signālu. Vadība paredzēta no parastā slēdža. DALI sistēmu ir paredzēts nākotnē realizēt, kad tiks veikta skolas iekštelpu renovācija.