Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Objekts: Daugavpils 13. vidusskola

Adrese:Valkasiela4A, Daugavpils

DARBA UZDEVUMS- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Bojāto kanalizācijas inženiertīklu nomaiņai, virtuves telpas remontdarbiem

| N.pk. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 02-00000 | Demontāžas darbi |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Virtuves aprīkojuma pārvietošana uz citām telpām uz remontdarbu laiku | kpl. | 1,00 |  |  |
| 1.2. |  | Tērauda virtuves izlietņu demontāža un pārvietošana uz citām telpām | kpl. | 3,00 |  |  |
| 1.3. |  | Virtuves izlietņu jaucējkrānu demontāža | gb. | 6,00 |  |  |
| 1.4. |  | Ūdensvada cauruļvadu ar veidgabaliem demontāža | m | 19,60 |  |  |
| 1.5. |  | Ķeta kanalizācijas cauruļvadu ar veidgabaliem demontāža | m | 18,20 |  |  |
| 1.6. |  | Caurumu kalšana pārsegumā kanalizācijas cauruļvada nomaiņai | gb. | 1,00 |  |  |
| 1.7. |  | Caurumu kalšana pārseguma konstrukcijā ūdensvada cauruļu D20-32 nomaiņai | gb. | 2,00 |  |  |
| 1.8. |  | Kanalizācijas grīdas trapa demontāža | gb. | 2,00 |  |  |
| 1.9. |  | Ārējo kanalizācijas tīklu demontāža | m | 6,00 |  |  |
| 1.10. |  | Sienas flīžu demontāža | m² | 21,20 |  |  |
| 1.11. |  | Cementa javas grīdlīstes demontāža | m | 20,20 |  |  |
| 1.12. |  | Grīdas flīžu demontāža | m² | 18,90 |  |  |
| 1.13. |  | Betona grīdas seguma demontāža cauruļvadu nomaiņas vietās | m² | 9,50 |  |  |
| 1.14. |  | Komunikāciju šahtas demontāža | m² | 4,40 |  |  |
| 1.15. |  | Telpas pasargāšana no celtniecības putekļiem remontdarbu laikā | objekts | 1,00 |  |  |
| 1.16. |  | Bruģa seguma demontāža | m² | 25,00 |  |  |
| 1.17. |  | Būvgružu izvākšana no objekta telpām un utilizācija | m³ | 3,50 |  |  |
| 2. | 16-00000 | Santehniskie darbi |  |  |  |  |
| 2.1. |  | PVC kanalizācijas caurules DN110 iebūve ēkā | m | 9,50 |  |  |
| 2.2. |  | PVC kanalizācijas caurules DN50 iebūve ēkā | m | 8,70 |  |  |
| 2.3. |  | Pievienojums esošam ķeta kanalizācijas cauruļvadam DN100 (PVC/PVC) | gb. | 1,00 |  |  |
| 2.4. |  | Kanalizācijas grīdas trapa "ACO" ar hidronoslēgu un metāla resti montāža | gb. | 2,00 |  |  |
| 2.5. |  | Pievienojums esošam ūdensvadam | gb. | 4,00 |  |  |
| 2.6. |  | PPR ūdensvada caurules D20 ar veidgabaliem montāža | m | 12,40 |  |  |
| 2.7. |  | PPR ūdensvada caurules D25 ar veidgabaliem montāža | m | 7,20 |  |  |
| 2.8. |  | PVC, HT līkuma DN100, 45` montāža | gb. | 6,00 |  |  |
| 2.9. |  | PVC, HT līkuma DN100, 90` montāža | gb. | 2,00 |  |  |
| 2.10. |  | PVC, HT līkuma DN50, 45` montāža | gb. | 12,00 |  |  |
| 2.11. |  | PVC, HT līkuma DN50, 90` montāža | gb. | 4,00 |  |  |
| 2.12. |  | PVC, HT revīzijas DN50 montāža | gb. | 2,00 |  |  |
| 2.13. |  | PVC, HT revīzijas DN100 montāža | gb. | 1,00 |  |  |
| 2.14. |  | PVC, HT korķa DN100 montāža | gb. | 2,00 |  |  |
| 2.15. |  | PVC, HT trejgabals DN50x50, 45` | gb. | 4,00 |  |  |
| 2.16. |  | PVC, HT trejgabals DN100x100, 45` | gb. | 2,00 |  |  |
| 2.17. |  | Esošo tērauda izlietņu ar uzstādīšana ieskaitot sifonu nomaiņu | kpl. | 3,00 |  |  |
| 2.18. |  | Jauna virtuves jaucējkrāna uzstādīšana | gb. | 6,00 |  |  |
| 2.19. |  | Lodveida ventiļa 1/2" montāža | gb. | 12,00 |  |  |
| 2.20. |  | Lodveida ventiļa 3/4" montāža | gb. | 2,00 |  |  |
| 3. | 10-00000 | Iekšējie apdares darbi |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Pārseguma aizdarīšana pēc kanalizācijas cauruļvadu nomaiņas | gb. | 1,00 |  |  |
| 3.2. |  | Sienu apmetuma remonts | m² | 21,20 |  |  |
| 3.3. |  | Kanalizācijas stāvvada apšuvuma kārbas izbūve pa "Knauf" vai analoga ražojuma metāla karkasu ar mitrumizturīga riģipša apšuvumu divās kārtās | m2 | 4,40 |  |  |
| 3.4. |  | Virsmas apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu "Tiefgrunt" | m2 | 69,75 |  |  |
| 3.5. |  | Virsmas apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu "BETONGRUNT" | m2 | 40,10 |  |  |
| 3.6. |  | Sienu apdare ar keramikas flīzēm (H=1.60 m) | m² | 21,20 |  |  |
| 3.7. |  | Sienu hidroizolācijas ierīkošana | m² | 21,20 |  |  |
| 3.8. |  | Sienu krāsošana ar nodilumizturīgu ūdens emulsijas krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 29,65 |  |  |
| 3.9. |  | Grīdas betona seguma atjaunošana | m² | 9,50 |  |  |
| 3.10. |  | Grīdas izlīdzināšana ar grīdu nivelējošo sastāvu | m² | 18,90 |  |  |
| 3.11. |  | Grīdas hidroizolācijas ierīkošana | m² | 18,90 |  |  |
| 3.12. |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m² | 18,90 |  |  |
| 4. | 27-00000 | Ārējie kanalizācijas tīkli |  |  |  |  |
| 4.1. |  | PP sadzīves kanalizācijas caurules OD160 mm (8kN/m2) izbūve būvgrāvī ,dziļumā līdz 2.5 m | m | 6,00 |  |  |
| 4.2. |  | Aizargčaulas montāža PP caurules OD160 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 1,00 |  |  |
| 4.3. |  | Cauruļvada OD160 ievada ierīkošana ēkā | vieta | 1,00 |  |  |
| 4.4. |  | Esošās kanalizācijas akas tīrīšana un remonts | vien. | 1,00 |  |  |
| 4.5. |  | Pieslēguma ierīkošana esošā akā | gb. | 2,00 |  |  |
| 4.6. |  | Bruģa seguma ierīkošana ieskaitot pamatnes sagatavošanu | m² | 25,00 |  |  |
| 5. | 35-00000 | Aprīkojums |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Virtuvesaprīkojumaparvietošanauzvirtuviunpieslēgšanakomunikācijām | kpl. | 1,00 |  |  |

Piezīmes:

1.Šī tehniskās specifikācija ir funkcionāla un tā nav uzskatāma par detalizētu visu pakalpojumu aprakstu. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami objekta nodošanai, t.sk. būvgružu utilizācija un konstrukciju nosegšana, lai tās pasargātu no būvniecības putekļiem;

2. Nododot objektu ekspluatācijā Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu saistīto dokumentāciju- izpilddokumentāciju, izcelsmes sertifikātus, u.c. dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līgumu un Tehnisko specifikāciju;

3. Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendents garantē, ka Darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu Darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ. Garantijas termiņš tiek noteikts atbilstoši Pretendenta piedāvājumam, bet tas nevar būt īsāks par 36 mēnešiem;

4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem jeb atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:												V. Kalniņš

Daugavpils pilsētas											654 40576

Izglītības pārvaldes būvinženieris

Saskaņots:

Ar darba uzdevumu iepazinos: