Darbu apjomu saraksts

Ūdensvada posma atjaunošana Daugavpils pilsētas21. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Nr.21 |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Ūdensvada posma atjaunošana Daugavpils pilsētas 21. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā |
| Objekta adrese: | Jātnieku iela 66,Daugavpilī |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāme sastādīta 2015.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas(Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ūdensvada tīklu noslēgšana un iztukšošana | obj. | 1 |  |  |
| 2 |  | Tranšejas rakšana (hvid=1,80m) bojāto cauruļvadu nomaiņai | m | 53 |  |  |
| 3 |  | PE caurules OD75 PN10 izbūve būvgrāvī | m | 53 |  |  |
| 4 |  | PE EM dubultuzmavas OD75 montāža | gb. | 2 |  |  |
| 5 |  | Polimērmateriālu cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15 m un apbērums no augšas b=0,30 m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām | m³ | 7 |  |  |
| 6 |  | Šķērsojums ar esošo siltumtrasi, ar tās aizsardzību būvdarbu laikā | vien. | 1 |  |  |
| 7 |  | Šķērsojums ar esošiem kanalizācijas tīkliem, ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vien. | 1 |  |  |
| 8 |  | Šķērsojums ar esošiem elektoapgādes tīkliem, ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vien. | 1 |  |  |
| 9 |  | Mehanizēta tranšejas aizbēršana ar esošo grunti, ieskaitot grunts noblietēšanu pa kārtām | m | 42 |  |  |
| 10 |  | Ievada ierīkošana ēkā ar apvalkcaurules cauruļvadam DN75 montāžu, ieskaitot savienojuma vietas hermetizāciju | gb | 1 |  |  |
| 11 |  | Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem ēkas siltummezglā | vieta | 1 |  |  |
| 12 |  | Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem esoša ūdensvada akā | vieta | 1 |  |  |
| 13 |  | Sistēmas spiediena pārbaude un dezinfekcija. Ūdens parauga nodošana SIA “Daugavpils Ūdens” analīzes veikšanai. Apmaksa. | kpl. | 1 |  |  |
| 14 |  | Esošās dz. betona akas remonts (ķieģeļu mūra daļas izjaukšana, dz/bet. groda, vāka, ķeta lūkas uzstādīšana) | gb | 1 |  |  |

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami konstrukciju drošuma un stabilitātes

nodrošināšanai, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā

kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija,

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums MK noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības

kārtība” norādītās Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas ES 305/2011

izpratnē.

4. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 19.12.2006. MK noteikumiem Nr. 1014

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                           V. Kalniņš