## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Pasūtītājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

- Objekta nosaukums:Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6.vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu.

- Informācija par būvprojektu: Arhitektūrinženieru kompānijas “Arhis” izstrādātā apliecinājuma karte (5. pielikums MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”) “Daugavpils 6. vidusskolas ēkas daļas” vienkāršotai atjaunošanai.

- Veicamais darbs.

Dokumentācija (tajā skaitā būvdarbu apjomi un grafiskā daļa) nopublicēta Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”.

4.1.Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

4.2.Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

4.3.Japārbauda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektiem pirms būvmateriālu iestrādes objekta konstrukcijās.

4.4.Izpildītājām jānodrošina atbildīgo (galveno) konstruktīvo mezglu instrumentāla pārbaude.

4.5.Jāveic sanāksmju starp Pasūtītāju, Uzņēmēju un Būvuzraugu organizēšana (ne retāk kā vienu reizi nedēļā), protokolu sagatavošana un saskaņošana starp sanāksmju dalībniekiem.

4.6.Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

4.7.Uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.

4.8.Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, cilvēku drošību, vai pārkāpj spēkā esošo normatīvo aktu prasības Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu.

5. Prasības darbiniekiem.

5.1.Izpildītājam Uzraudzībā jānodrošina sekojoši darbinieki, kuri objektā veic Uzraudzību sekojošā apjomā:

| Nr. p.k. | Darbinieka pienākumi* | Darbinieku skaits* | Stundas/dien ā** | Uzraudzības veikšanas vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvinženieris- projekta vadītājs | 1 | 4 stundas | objekts |
| 2. | Ēku būvdarbu būvuzraugs | 1 | 2 stundas | objekts |
| 3. | Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves būvuzraugs | 1 | 2 stundas | objekts |
| 4. | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu sistēmu izbūves būvuzraugs | 1 | 2 stundas | objekts |
| 5. | Elektroietaišu (tai skaitā vājstrāvu sistēmu) izbūves darbu būvuzraugs | 1 | 2 stundas | objekts |

*speciālists ar atbilstošu pieredzi un kvalifikāciju ir tiesīgs veikt vairāku šajā punktā minēto speciālistu pienākumus

**kad tiek veikta attiecīgo būvdarbu izpilde

5.2.Slimības, komandējuma u.c. līdzīgos gadījumos operatīvas darbības nodrošināšanai Izpildītājam jāparedz līdzvērtīgi aizvietotāji Uzraudzībā piesaistītajiem darbiniekiem.

5.3.Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

- 4.Ja iepirkuma izpildē tiek piesaistīts arī Būvuzrauga palīgs, tā zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.

- Darbinieku pienākumi.

6.1.Būvinženieris-projekta vadītājs:

6.1.1.Pasūtītāja uzdevumā savas kompetences ietvaros profesionāli vada būvniecības procesu, Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.

6.1.2.Organizē, vada un protokolē būvdarbu vadības apspriedes, pārstāvot tajās Pasūtītāja intereses.

6.1.3.Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.

6.1.4.Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, piedalās un vada gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

6.1.5.Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

6.1.6.Vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem.

6.1.7.Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.

6.1.8.Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

6.1.9.Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem. 6.1.10.Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem lēmumus par izmaiņām būvprojektā.

6.1.11.Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.229 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

6.2.Būvuzraugs:

6.2.1.Veic būvuzraudzību saskaņā ar „Būvniecības likumu” MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un ievērojot citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.

6.2.2.Nepieciešamības gadījumā piedalās visās būvdarbu vadības apspriedēs.

6.2.3.Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.

6.2.4.Kontrolē būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).

6.2.5.Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā.

6.2.6.Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

6.2.7.Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā. .

6.2.8.Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām.

6.2.9.Piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus.

6.2.12.Sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas pieraksta ikdienā veiktās darbības un iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām. Atskaites apkopo ik mēnesi, glabā, un rāda kontrolējošām personām.

## 2.PIELIKUMS  – PRETENDENTA  PIETEIKUMA  VEIDLAPA

2016.gada ___.__________   		Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pārvaldei

Saules ielā 7, Daugavpilī

LV-5401

Pretendenta pieteikums

dalībai iepirkuma procedūrā

Iesniedzot šo pieteikumu pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā „Būvuzraudzības darbu veikšana Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšanai Daugavpils 6.vidusskolas ēkā, nodrošinotpirmsskolas izglītības programmu īstenošanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. ………

Pretendenta nosaukums __________________________________________________________

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

Banka ________________________________________________________________________ Bankas konts __________________________________________________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________________

Kontaktpersona ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/

- Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā būvdarbu tehnisko projektu, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.

- Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvniecību vai būvuzraudzību, esam pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību tehniskam projektam.

- Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.

- Apliecinu, ka pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu būvuzraudzības darbu līgumu atbilstoši šā iepirkuma tehniskā projekta un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt būvuzraudzības darbus par:

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Būvuzraudzības darbu veikšana Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšanai Daugavpils 6.vidusskolas ēkā, nodrošinotpirmsskolas izglītības programmu īstenošanu”

Līgumcena, EUR   _______________________, neskaitot pievienotās vērtības nodokli

- Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

- Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.

- Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līguma saistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

- Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.

- Piedāvājuma derīguma termiņš ir ___ kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz būvuzraudzības līguma noslēgšanai.

______________________________________________________________

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

## 3.PIELIKUMS – VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBAS DARBU  SARAKSTA VEIDLAPA

| Nr. p. k. | Objekta nosaukums un adrese, objekta būvuzraudzības izmaksas EUR (neskaitot PVN) | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, telefona numurs | Būvuzraudzības darbu izpildītāja nosaukums, statuss (ģenerāluzņēmējs, apakšuzņēmējs) | Būvuzraudzības darbu veids | Būvuzraudzīb as darbu izmaksas EUR (neskaitot PVN) | Objekta būvuzraudzības periods (uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats)

24

## 4.PIELIKUMS  – PRETENDENTA  PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU  SARAKSTA  VEIDLAPA

| Speciālista statuss iepirkumā (t.sk. norādīt vai speciālists ir pretendenta darbinieks vai darba ņēmējs) | Vārds un uzvārds | Būvsertifikāta izsniegšanas gads, numurs, reglamentējamā darbības sfēra | Speciālista profesionālā pieredze, norādīt objekta nosaukumu un izmaksas EUR (neskaitot PVN) | Speciālista veikti būvuzraudzības darbu veidi, Būvuzraudzības darbu uzsākšana un pabeigšana - gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats)

25

## 5.PIELIKUMS – SPECIĀLSITU  CV  UN  APLIECINĀJUMA VEIDLAPA

Iepirkuma nosaukums: Būvuzraudzības darbu veikšana Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšanai Daugavpils 6.vidusskolas ēkā, nodrošinotpirmsskolas izglītības programmu īstenošanu”

Paredzētā pozīcija projektā: _____________________

- Uzvārds:

- Vārds:

- Dzimšanas datums:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no -līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Citas iemaņas un prasmes:

- Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:

- Galvenā specializācija (kvalifikācija):

- Darba pieredze:

| Uzņēmuma nosaukums | Adrese | Datums (no – līdz) | Amats |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi

| Darba / projekta izpildes gads | Valsts institūcija vai uzņēmējs (komersnts) | Amats | Objekta nosaukums un adrese |
| --- | --- | --- | --- |

Ar šo es, apakšā parakstījies apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. Apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <pretendenta nosaukums> piedalīsies

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes organizētajā atklātajā konkursā „Būvuzraudzības darbu veikšana TelpuplānojumauninženiertīkluizvietojumaizmaiņuveikšanaiDaugavpils 6.vidusskolas ēkā, nodrošinotpirmsskolasizglītībasprogrammu īstenošanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. ....................., un gadījumā, ja <pretendenta nosaukums> tiks atzīts par minētā atklātā konkursa uzvarētāju un noslēgts iepirkuma līgums, piekrītu un apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt <amata nosaukums> pienākumus, būšu pieejams

26

piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz objekta galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

## 6.PIELIKUMS – APAKŠUZŅĒMĒJU  SARAKSTS

| Nr.p. k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese, kokntaktpersonas vārds un uzvārds, telefona nr. | Apkašuzņēmējam nododamo būvuzraudzības darbu īss apraksts | Apakšuzņēmējam nododamo būvuzraudzības darbu apjoms EUR (neskaitot PVN) | Apakšuzņēmējam nododamo būvuzraudzības darbu apjoms % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats)

28

## 7.PIELIKUMS– APAKŠUZŅĒMEJA  APLIECINĀJUMA  VEIDLAPA

2016. gada ____.__________

DaugavpilspilsētasIzglītībaspārvaldei

Saulesielā 7

Daugavpils, LV-5401

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese> apliecinām, ka esam informēti par to, ka <pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>, iesniegs piedāvājumu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009737220, juridiskā adrese Saules iela 7, Daugavpils, organizētajā atklātajā iepirkuma procedūrā „Būvuzraudzības darbu veikšana Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšanai Daugavpils 6.vidusskolas ēkā, nodrošinotpirmsskolas izglītības programmu īstenošanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. ………………, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies:

- veikt šādus būvuzraudzības darbus: <īss būvuzraudzības darbu apraksts, atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo būvuzraudzības darbu sarakstā norādītajam>;

- nodot pretendenta rīcībā sekojošus resursus: <īss pretendentam nododamo resursu, darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts>.