Darbu apjomu saraksts

Avārijas stāvoklī esošo griestu remonts telpā Nr.16

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 3. vidusskola |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Avārijas stāvoklī esošo griestu remonts telpā Nr.16 |
| Objekta adrese: | Raiņa iela 30, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāme sastādīta 2016.  gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāme sastādīta 2016. gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz | Vienības izmaksas (Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ugunsdrošā ģipškartona plātņu nostiprināšana uz griestu pamatnes | m2 | 30,4 |  |  |
|  |  | ģipškartons 1.2x3.0 12.5 GKBI | m2 | 35 |  |  |
|  |  | skrūves TN25 | pac. | 1 |  |  |
| 3 |  | Piekargriestu konstrukcijas uzstādīšana | m2 | 30,4 |  |  |
|  |  | AL karkass, “Akusto” jeb analogas griestu plātnes | m2 | 36,48 |  |  |
| 4 |  | Esošo griestu gaismekļu uzstādīšana jaunajā konstrukcijā, apgaismes elektroinstalācijas vadu pagarinājums | gaismekļi | 4 |  |  |
|  |  | elektrotehniskie materiāli | k-ts | 1 |  |  |
| 5 |  | Izolācijas pretestības mērījumi | objekts | 1 |  |  |
| 6 |  | Būvgružu utilizācija | objekts | 1 |  |  |

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami objekta nodošanai.

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības prasībām.

4. Piekargriestu veids, krāsas tonis pirms iebūvēšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

5. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar MK noteikumu Nr. 330 „Noteikumi par

Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.

6. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas

Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                 V. Kalniņš

Saskaņots: Daugavpils 3. vidusskolas direktors           			             V. Azarevičs