## Darbu apjomi
DARBU APJOMU SARAKSTS
Būves nosaukums: "Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde"
Objekta nosaukums: "2.stāva sanitārā mezgla telpas kosmētiskais remonts, daļēja iznženierkomunikāciju nomaiņa"
Objekta adrese: Ķieģeļu iela 15A, Daugavpils
Iepirkuma identifikācijas Nr. ______________
Tāme sastādīta ________. gada tirgus cenās.
Tāmes izmaksas euro __________
Tāme sastādīta: ______. gada ___.______________
Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr- vie- nība | Dau- dzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. "2.stāva sanitārā mezgla telpas kosmētiskais remonts, daļēja iznženierkomunikāciju nomaiņa"
1. | 02-00000 | Demontāžas darbi
1 |  | Tualetes podu saudzīga demontāža | gb. | 3
2 |  | Kāju vannas saudzīga demontāža | kpl. | 1
3 |  | Izlietnes demontāža | gb. | 3
4 |  | Ūdensvada cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 2.5
5 |  | Ķeta kanalizācijas cauruļu demontāža | m | 14.8
6 |  | Durvju bloka demontāža | gb. | 1
7 |  | Griestu krāsojuma noņemšana | m2 | 13.4
8 |  | Sienu krāsojuma noņemšana (sienai virs vecajām flīzēm) | m2 | 11.8
9 |  | Sienas flīžu demontāža | m2 | 7.8
10 |  | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 14.3
11 |  | Cementa javas grīdlīstes demontāža | m | 7.9
12 |  | Kanalizācijas grīdas trapu demontāža | gb. | 1
13 |  | Caurumu kalšana pārseguma un starpsienu konstrukcijās caurules D100 nomaiņai | vietas | 1
14 |  | Caurumu kalšana pārseguma un starpsienu konstrukcijās caurules D50 nomaiņai | vietas | 3
15 |  | Gaismekļu demontāža | gb. | 2
16 |  | El. slēdža demontāža | gb. | 1
17 |  | Sanitāro komplektu demontāža | kpl. | 1
18 |  | Būvgružu izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā | m3 | 1.5
19 |  | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | kont. | 0.5
20 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
2. | 10-00000 | Iekšējie apdares darbi
1 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Tiefgrunt" sastāvu | m2 | 37.2
2 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu | m2 | 22.9
3 |  | Krāsota MDF durvju bloka 800x2100mm montāža, ieskaitot durvju apmales, durvju furnitūru, slēdzeni u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus. Durvju konstrukcija- rorskaidu plātne, koka perimetrs, HDF virsma. | gb. | 1
4 |  | Griestu virsmu izlīdzināšana | m2 | 13.4
5 |  | Krāsojums griestiem ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 13.4
6 |  | Sienu apmetuma remonts | m2 | 7.8
7 |  | Sienu hidroizolācija | m2 | 7.8
8 |  | Sienu apdare glazētām keramikas flīzēm (H=1,05m), ieskaitot līmjavu, šuvju aizdares sastāvu u.c. nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus | m2 | 7.8
9 |  | Dušas paliktņa apdare ar glazētām keramikas flīzēm, ieskaitot līmjavu, šuvju aizdares sastāvu u.c. nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus | m2 | 0.8
10 |  | Sienu virsmu izlīdzināšana | m2 | 11.8
11 |  | Krāsojums sienām ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 11.8
12 |  | Krāsojuma atjaunošana ar mitrumizturīgu krāsu pārējā sienu daļā | m2 | 12
13 |  | Grīdas hidroizolācija | m2 | 14.3
14 |  | Grīdas remonts izlīdzinot nivelējošo sastāvu | m2 | 14.3
15 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas grīdas flīzēm (pretslīdes klase R12, nodilumizturības klase PEI 4), ieskaitot līmjavu, šuvju aizdares sastāvu u.c. nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus | m2 | 14.3
16 |  | 1.stāva griestu remonts, virsmas izlīdzināšana | m2 | 2
17 |  | 1.stāva sanmezgla riestu krāsojums ar virsmas sagatavošanu | m2 | 2
18 |  | 1. stāva sanmezgla sienu remonts, virsmu izlīdzināšana | m2 | 2
19 |  | Krāsojums 1. stāva sieām sienām ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 3
20 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
3. | 14-00000 | Iekšējais ūdensvads
1 |  | Lodveida ventilis Dn15 ar saskrūvi montāža | gb. | 3
2 |  | Ūdensvada izbūve no PPR caurulēm D20 PN16 SDR-7. 4, ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām, kompl. ar fasondaļām un stiprinājumiem | m | 2.6
3 |  | Pieslēgums esošiem cauruļvadiem | vieta | 1
4 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
4. | 16-00000 | Iekšējie kanalizācijas vadi un to aprīkojums
1 |  | PVC kanalizācijas caurules Dn 110 iebūve ēkā, kompl. ar fasondaļām un stiprinājumiem | m | 5
2 |  | PVC kanalizācijas caurules Dn 50 iebūve ēkā, kompl. ar fasondaļām un stiprinājumiem | m | 9.8
3 |  | Pievienojums esošam kanalizācijas cauruļvadam Dn100 | vieta | 3
4 |  | Pievienojums esošam kanalizācijas cauruļvadam Dn50 | vieta | 2
5 |  | PVC HT revīzijas DN100 montāža | gb. | 1
6 |  | PVC HT revīzijas DN50 montāža | gb. | 1
7 |  | Grīdas trapa Dn50 montāža | gb. | 1
8 |  | Jaunu bērnu fajansa izlietņu komplektā ar sifonu un stirinājuma elementiem uzstādīšana | gb. | 2
9 |  | Jaunu pieaugušo fajansa izlietņu komplektā ar sifonu un stirinājuma elementiem uzstādīšana | gb. | 1
10 |  | Jauna ūdens krāna uzstādīšana fajansa izlietnei | gb. | 4
11 |  | Ūdens izlaišanas krāna uzstādīšana | gb. | 1
12 |  | Esošā bērnu klozetpoda ar horizontālo izlaidi kompl. ar skalojamo kasti, stiprinājuma elementiem, dekoratīvo rozeti, sēdriņķi un lokano pievadu 1/2" uzstādīšana | gb. | 3
13 |  | Esošā dušas paliktņa ar sifonu un stirinājuma elementiem uzstādīšana | gb. | 1
14 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
5. | 18-00000 | Iekšējie elektrotehniskie darbi
1 |  | Hermētisku dienas gaismas gaismekļu 2x36W, IP44 montāža | gb. | 2
2 |  | El.slēdža nomaiņa | gb. | 1
3 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
6. | 17-00000 | Ventilācija
1 |  | Ventilatora D100 (Q=100 m3/h, IP44 ) ar taimeri montāža | gb. | 1
2 |  | El. kabeļa 3x1,5 mm2 montāža ventilatora pieslēgšana el. tīkliem | m | 12
3 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
7. | 31-00000 | Dažādi darbi
1 |  | Revīzijas lūkas uzstādīšana | gb. | 1
Sastādīja : _______________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja : ______________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _________________________

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
"2.stāva sanitārā mezgla telpas kosmētiskais remonts, daļēja iznženierkomunikāciju nomaiņa"
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Pretendents:
Būves nosaukums: "Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde"
Objekta nosaukums: "2.stāva sanitārā mezgla telpas kosmētiskais remonts, daļēja iznženierkomunikāciju nomaiņa"
Objekta adrese: Ķieģeļu iela 15A, Daugavpils
Iepirkuma identifikācijas Nr. ______________
Par kopējo summu, euro |  |  | _______
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | _______
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | "2.stāva sanitārā mezgla telpas kosmētiskais remonts, daļēja iznženierkomunikāciju nomaiņa"
Kopā:
Virsizdevumi ( ___ % )
t. sk. darba aizsardzība
Peļņa ( ___ % )
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Kopā, bez PVN:
PVN 21 %
Pavisam kopā:
Sastādīja : ____________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja : ___________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _________________________