Darbu apjomu saraksts

Bojātās jumta karnīzes remontdarbi

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 13. pirmsskolas izglītības iestāde |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Bojātās jumta karnīzes remontdarbi |
| Objekta adrese: | 18. Novembra iela 85, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāme sastādīta 2016.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas(Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Esošā karnīzes apšuvuma demontāža | t,m | 16,80 |  |  |
| 2 |  | Esošās teknes demontāža | t,m | 16,80 |  |  |
| 3 |  | Skārda lāseņa uzstādīšana | t.m | 16,80 |  |  |
|  |  | Skārda laseņis (ral 6020) | t.m | 19,32 |  |  |
| 4 |  | Esošās teknes montāža | m2 | 16,80 |  |  |
|  |  | Komplekts ar skrūvēm, dībeļiem, kniedēm, poliuretāna hermētiķi | kpl. | 1,00 |  |  |
| 5 |  | Esošā karnīzes apšuvuma montāža | m | 16,80 |  |  |
|  |  | Komplekts ar skrūvēm, dībeļiem, kniedēm, poliuretāna hermētiķi | kpl | 1,00 |  |  |
| 6 |  | Būvgružu savākšana, utilizācija | objekts | 1,00 |  |  |

Īpašie nosacījumi:

1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

3. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris           V. Kalniņš

Saskaņots: