Tehniskā specifikācija

Liftu, invalīdu pacēlāju tehniskā un avārijas apkalpošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs

1.Uzdevums: veikt liftu, pacēlāju tehnisko un avārijas  apkalpošanu Daugavpils pilsētas Izglītības iestāžu vajadzībām.

2.Objektu apraksts:

| Nr. p.k | Iestādes nosaukums un adrese | Pacēlāja vai lifta nosaukums | Pakalpojuma nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 24.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja ielā 9, Daugavpils | Lifts S001 Rel.3Schindler 3100 pasažieru | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu ( sk.pielikumu), kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 2. | 12.vidusskola, Kauņas ielā 8, Daugavpils | Pasažieru lifts Schindler S5300, tips S001; Invalīdu pacēlājs TA15-002/LM | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (sk.pielikumu), kā arī lifta un pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 3. | 1.speciālā pamatskola, 18.Novembra ielā 197b, Daugavpils | Pasažieru lifts „Kleemann ATLAS Basic” | Liftu apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (sk.pielikumu), kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 4. | 13.pirmsskolas izglītības iestāde, 18. Novembra ielā 85, Daugavpils | Mazais kravas lifts | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (sk.pielikumu), kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 5. | 11.pamatskola, Arhitektu ielā 10, Daugavpils | Hidrauliskais pasažieru lifts 4 CL 022038; Invalīdu pacēlājs HIRO-350, id.Nr. 76048; Invalīdu pacēlājs HIRO-350, id.Nr. 76049 | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (sk.pielikumu), kā arī lifta un pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 6. | 10.vidusskola, Tautas 11, Daugavpils | Pacēlājs Lehner Liftboy 300. kg | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (sk.pielikumu), kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju Apkope jāveic pēc iekārtas remonta. |
| 7. | Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs (DLIAC) / Abavas 1, Daugavpilī, LV – 5417 | Pacēlājs Lehner Liftboy 300.kg Pacēlājs Lehner Liftboy 300.kg Invalīdu pacēlājs Lehner Liftboy 300.kg. Invalīdu pacēlājs Lehner Omega-F 225.kg | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (sk.pielikumu), kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 8. | Daugavpils Centra vidusskola, Kandavas 17, Daugavpils | Invalīdu pacēlājs Hiro 300 | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (sk.pielikumu), kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju. Apkope jāveic pēc iekārtas remonta. |
| 9. | Daugavpils 6. vidusskola, Komunālā 2, Daugavpils | Invalīdu pacēlājs MONTASCALE STEPPER 225KG S6963 | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (sk.pielikumu), kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju. Apkope jāveic pēc iekārtas remonta. |

3. Bojājumu novēršana:

Darba dienās 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, ja bojājuma novēršanai nav nepieciešami remonta un restaurācijas materiāli.

4. Avārijas apkalpošana:

Avārijas apkalpošana paredz attiecīgā personāla ierašanos 60 minūšu laikā pēc izsaukuma lifta vai invalīdu pacēlāja bojājuma gadījumos ar nolūku konstatēt bojājumu un novērst avārijas situāciju.

Pielikumā: Darbu apraksts lifta tehniskajai apkopei.