Būvdarbu apjomu saraksts

Avārijas stāvoklī esošo griestu remonts, gaismekļu pārmontēšana telpā Nr.3 (2.St.)

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Avārijas stāvoklī esošo griestu remonts, gaismekļu pārmontēšana telpā Nr.3 (2.stāvā) Daugavpils 8. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils 8. pirmsskolas izglītības iestāde |
| Objekta adrese: | Dobeles iela 46, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz | Vienības izmaksas (Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošo griestu gaismekļu demontāža | gaismekļi | 9 |  |  |
| 2 | Atslāņojušā apmetuma nokalšana | m2 | 40,67 |  |  |
| 3 | Ugunsdrošā ģipškartona plātņu nostiprināšana uz griestu pamatnes. Palīgmateriāli | m2 | 40,67 |  |  |
| 4 | Piekargriestu konstrukcijas uzstādīšana, pielietojot “Akusto” jeb analogas griestu plātnes ar ugunsreakcijas klasi vismaz A2-s1,d0, palīgmateriāli | m2 | 40,67 |  |  |
| 5 | Esošo griestu gaismekļu montāža jaunajā konstrukcijā, jaunas elektroinstalācijas ierīkošana, palīgmateriāli | gaismekļi | 9 |  |  |
| 6 | Izolācijas pretestības mērījumi | objekts | 1 |  |  |
| 7 | Būvgružu utilizācija | objekts | 1 |  |  |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. iestādes inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem, telpu uzkopšanu pēc būvdarbu pabeigšanas u.c.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.,

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš- 5 kalendārie gadi.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas

Izglītības pārvaldes būvinženieris			V. Kalniņš _________________________

Saskaņots: Daugavpils 8. PII vadītāja		L. Garbačevska _____________________