# DAUGAVPILS  PILSĒTAS  DOME

# DAUGAVPILS    KRIEVU   VIDUSSKOLA – LICEJS

Reģ.Nr.2713901229

Tautas ielā 59, Daugavpils, LV-5404, tālrunis 65431076, fakss 65431076 e-pasts: licejs.dkl@apollo.lv

Daugavpilī

2019.gada 2.maijā

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

Iepirkuma identifikācijas Nr. DKL2019/2N

Tirgus izpēte „Apgaismojama sistēmas piegāde un uzstādīšana

Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja multifunkcionālajā telpā”

1. Pasūtītājs

Daugavpils Krievu vidusskola-licejs

Tautas ielā 59, Daugavpilī, LV-5404

Tālruņi: 65476095, 65431076

Fakss: 65431076

e-pasts: ilgonis.dkl@inbox.lv

Kontaktpersona: Ilgonis Paegle (tālr.20557767)

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts

Apgaismojama sistēmas piegāde un uzstādīšana Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja multifunkcionālajā telpā saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

3. Piedāvājumu var iesniegt

pa pastu, faksu, elektroniski licejs.dkl@apollo.lv (sanētā veidā ar parakstu) vai personīgi Tautas ielā 59, Daugavpilī, kancelejā līdz 2019.gada 9.maijā.

4. Paredzamā līguma izpildes termiņš: līdz 21.05.2019.

5. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;

- finanšu piedāvājums, aizpildot tehnisko specifikāciju (2.pielikums). Cena jānorāda EUR bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kuras saistītas ar piegādi, uzstādīšanu un apmācību.

- Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv., www.daugavpils.lv

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā                                               I. Paegle

1.pielikums

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ______________________________________________________________

Juridiskā adrese _________________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _________________________________________

tālr., fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti __________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā „Apgaismojama sistēmas piegāde un uzstādīšana

- Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja multifunkcionālajā telpā” DKL2019/2N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, datums |  |

2.pielikums

TIRGUS IZPĒTE

publisko iepirkumu likumā nereglamentētajam iepirkumam

„Apgaismojama sistēmas piegāde un uzstādīšana

Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja multifunkcionālajā telpā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DKL 2019/2N

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Piedāvājumā jābūt iekļautai ražotāja apstiprinātai autorizācijai, kur piegādātājs ir tiesīgs veikt uzstādīšanu, piegādi un apmācīt ražotāja esošajiem produktiem.

- Pretendents nodrošina vienu ražotāja sertificētu speciālistu piedāvājumā iekļautās instalācijas ieviešanā, apmācīšanā. Speciālista sertifikāts ir pievienots tehniskajam piedāvājumam. Lai sagatavotu pilnvērtīgu piedāvājumu, Pretendents apmeklē telpu klātienē, par ko arī tiks saņemts rakstisks apliecinājums, kurš pievienots iepirkuma dokumentācijai.

| Preces nosaukums | Skaits | Cena par vienību EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| LED prožektors Elektropadeve Jānodrošina darbību ar 220v spriegumu. Gaismas avots Vismaz 54x3W (14Rx14Gx14Bx14W) Dimmeris Jānodrošina lineāru regulēšanos no 0-100 Stara lenķis 25 grādi +/-5 grādi DMX vadība Vismaz 8 kanālu vadība ar iespēju regulēt: 1-Kopējais dimmeris, 2- kopējais stroboskops, 3- skaņas kontrole, 4- ātrums, 5- sarkanās krāsas dimmeris, 6- zaļās krāsas dimmeris, 7- zilās krāsas dimmeris, 8 - baltās krāsas dimmeris, | Vadības veidi Vismaz DMX 512, Audio, automātiski, manuāli, galvenā ierīce, sekojošā ierīce DMX signāla ieejas ligzda 3 pin XLR DMX izejas signāla ligzda 3 pin XLR Izmērs Ne vairāk kā 290 mm platuma vai garumā Svars Ne vairāk kā 2,5kg Korpusa materiāls Alumīnijs Korpusa krāsa Melna vai pelēka Uzstādīšanas iespējas Jānodrošina iespēju iekārti piekārt, kā arī uzstādīt uz grīdas Garantija Vismaz 2 gadi Prasības piegādātājam Ražotāja autorizēts piegādātājs, piedāvājumam pievienot apliecinošu dokumentu. | 4 |  |  |
| Gaismu vadības pults Tips Hibrīda uz Web pārlūka bāzēta gaismu vadības sistēma, izmantojama bez savienojuma ar datoru. DMX kanālu skaits Vismaz 4096 kanāli Attālināta kontrolēšana Jānodrošina iespēju pulti kontrolēt izmantojot WEB pārlūkprogrammu, WEB serveris iebūvēts pultī, pults nodrošina bezvadu piekļuves punktu. Kodētāja riteņi Vismaz 4 Atskaņošanas feideri Vismaz 10 un vismaz 1 galvenais feideris Ekrāns iebūvēts krāsains ekrāns vismaz 4,5" Funkcijas Iebūvēts efektu ģenerators ar iespēju modificēt efektus, maināmi efektu izmēri, neierobežots skaits lietotāja iestatījumu, līdz 30 virtuālajiem atskaņotājiem Savienojumi Vismaz 2x3PIN XLR, vismaz 1xLAN, vismaz 1xUSB, vismaz USB ārējo iekārtu barošanai. Ārējā antena Wifi savienojumam. Vismaz 1x 3PIN XLR ārējā apgaismojuma pieslēgšanai Barošanas bloks Iebūvēts Izmērs Ne vairāk kā 440x350x100mm Palīgierīču stiprināšana Jānodrošina vieta, kur uz pults novietot vismaz vienu 10" planšetdatoru Svars Ne vairāk kā 4kg Prasības piegādātājam Ražotāja autorizēts piegādātājs, piedāvājumam pievienot apliecinošu dokumentu. Garantija Vismaz 2 gadi | 1 |  |  |
| Viena kanāla dimmeris Tips Viena DMX kanāla dimmeris Maksimālā jauda Vismaz 10A Funkcijas DMX adresēšana, Dimmera iestatījums, dimmera limits Savienojumi Ieejošais un izejošais DMX signāls izmantojot 3PIN XLR, Prožektora pievienošanai Schuko tipa ligzda Stiprināšana Iebūvēta sliede stiprinājuma pievienošanai Izmērs Ne lielāks kā 200x100x100mm Svars Ne vairāk kā 1,5kg Prasības piegādātājam Ražotāja autorizēts piegādātājs, piedāvājumam pievienot apliecinošu dokumentu. Garantija Vismaz 2 gadi | 4 |  |  |
| Profila prožektors Tips Lampas prožektors ar regulējamu stara leņķi Leņķis Vismaz no 25 - 50 grādiem Lampas jauda 600W +/- 50W Korpusa krāsa Melna Izmērs ne vairāk kā 200 x 200 x 500 mm. Svars Ne vairāk kā 6kg Prasības piegādātājam Ražotāja autorizēts piegādātājs, piedāvājumam pievienot apliecinošu dokumentu. Garantija Vismaz 2 gadi | 4 |  |  |
| DMX signāla dalītājs DMX izejas kanāli Vismaz 6 elektroniski izolēti izejas kanāli. Konektori 3pin XLR ligzdas Garantija Vismaz 2 gadi | 1 |  |  |
| Konektors XLR/M | 30 |  |  |
| Konektors XLR/f | 30 |  |  |
| DMX signāla kabelis Pretestība 110omi +/-10 Krāsa Melna | 200m |  |  |
| Elektrības kabelis Šķērsgriezums 3x2,5mm Materiāls Gumija Krāsa Melna | 400m |  |  |
| Stiprināšanas āķis Stiprināšana Paredzēts 50mm caurules, ar 8mm skrūvi iekārtu stiprināšanai Kravnesība Vismaz 300 kg Krāsa Nekrāsots alumīnijs Garantija Vismaz 2 gadi | 20 |  |  |
| Drošības trose Garums Vismaz 90cm Krāsa Nekrāsots tērauds | 20 |  |  |
| Uzstādīšana, materiāli Pasūtītāja telpās jāuzstāda klienta kopņu konstrukcija pie zāles griestiem tādā attālumā no skatuves, lai nodrošinātu labu apgaismojumu skatuves daļai izmantojot pasūtītāja īpašumā esošos 4 LED prožektorus un 4 Led baltās gaismas prožektorus. Profilu prožektoriem blakus uzstāda viena kanāla dimmerus un savieno ar prožektoriem. Visiem LED prožektoriem un dimmeriem pievieno DMX signālu no DMX signāla dalīšanas bloka. DMX dalītāja bloku uzstāda skatuves iekšpusē un no tā izveido savienojumu ar DMX signāla atmiņas bloku, kas tiek uzstādīts skatuves iekšpusē pasūtītāja norādītajā vietā. DMX atmiņas blokam veido savienojumu ar gaismu vadības pulti uz operatora darba vietu zāles aizmugurē. Skatuves iekšpusē uzstāda baltās gaismas LED prožektorus lai nodrošinātu apgaismojumu no skatuves abiem sāniem, šos prožektorus savieno ar DMX dalītāju. Visiem prožektoriem jāpievieno strāvas padeve no sadales skapja un tajā jāuzstāda neatkarīgi drošinātāji no esošajiem drošinātājiem. Pēc visu gaismu uzstādīšanas kopā ar pasūtītāja pārstāvi jāveic gaismu regulāciju. Uzstādot iekārtas jāiekļauj papildu neminēti materiāli, kabeļi, stiprinājumi, troses lai nodrošinātu visu iekārtu uzstādīšanu. | 1 |  |  |