2021. gada 12.martā

**UZAICINĀJUMS**

**iesniegt piedāvājumu**

1. **Pasūtītājs**

J.Pilsudskla Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

Varšavas ielā 2, Daugavpils, LV- 5404

Tālruņi: 65451001, 65451003

Fakss: 65437901

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv

biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

dpolvsk@apollo.lv

Mājas lapa: www.izglitibas@ip.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Staņislavs Šukelis, tālr.nr.22047335

 **Iepirkuma identifikācijas Nr.**

**“Par mitruma atdalītāja iegādi J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai’’**

1. **Iepirkuma priekšmets un mērķis:**

 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai ir nepieciešama mitruma atdalītāja iegāde, sakarā ar paaugstinātu mitruma līmeni Marijas iela 1E aktu zāles pagraba telpā.

 2.1**.** Cenu aptauja tiek rīkota ar mērķi izvēlēties piedāvājumu ar zemāko cenu.

1. **Piedāvājumu var iesniegt:** pa pastu, pa faksu, elektroniski vai personīgi Varšavas ielā 2. Daugavpilī, kabinetā Nr.210 līdz 2021.gada 01.aprilim plkst.12:00.
2. **Paredzamā līguma izpildes termiņš:** 2021.gada aprīlis
3. **Piedāvājumā jāiekļauj:**
* Pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, fakss, e-pasts);

(pielikums Nr.2)

* Finanšu piedāvājums iesniedzams , norādot priekšmeta cena euro ar PVN.
* Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties mājas lapā: [www.izglitiba.daugavpils.lv](http://www.izglitiba.daugavpils.lv); [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).
1. Specifikācija

  **1.Pielikums**

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas

**Mitruma atdalītāja iepirkums**

Tehniskais raksturojums

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Aparāta nosaukums** | **Tehniskais raksturojums** | **Vienību skaits** | **Ieteicamais modelis** |
| **1.** | **Mitruma atdalītājs** | Efektivitāte: 80 l/24hGaisa plūsma: 1000m3/hMitrums: 35- 99%Darba vide: 3- 350CPlatība: 1200m3Elektroapgāde: 220-240/50 V/HzEnerģijas patērēšana: 1600WŪdens tvertnes tilpums: 11lDarba skaļums: 50dbSvars: 66kg | **1** | **MASTER****DH 92** |

Komisijas priekšsēdētājs Antons Macuks

 **2.Pielikums**

2021.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija Varšavas ielā 2, Daugavpils, LV 5404 |
| Pretendents  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr.*** | ***Aparāta nosaukums*** | ***Tehniskais raksturojums*** | ***modelis*** | ***Vienas vienības cena (ar PVN)*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

 – nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības,

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |