Iepirkumu komisija ir iepazinusies ar ieinteresētā piegādātāja jautājumu:

Konkursa nolikuma sadaļā „Darbu daudzumu saraksts” ir „Gaismekļu tehniskās specifikācijas”. Tur ir prasības attiecībā pret piedāvātajiem gaismekļiem – „Gaismekļu plūsmas samazināšanas interfeis – DALI.” Vai mēs pareizi saprotam, ka piedāvātajiem no mūsu puses gaismekļiem komplektā jabūt vadības bloks DALI un perspektīvā jabūtiespējais strādāt DALI vienotā tīklī?Vai nepieciešams, lai šajā projektā tika realizēts sistēmas DALI pilnvērtīgs darbs? Vienkārši šis interfeis paredz darbu pārvaldes sistēmā, kura sastāv no dažādām komponentēm, proti: pārvaldes sadalne ar kontrolleru, devēji, pārvaldes kabelis un tā tālāk. Bet šie materiāli apjomos netiek norādīti.

Iepirkumu komisija skaidro, lai pretendenti kvalificētos iepirkuma konkursa „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpils Valsts ģimnāzijai un Daugavpils 16.vidusskolai” ID Nr.DPIP2014/KPFI nolikumam un atbilstu tehniskai specifikācijai - Gaismekļiem ir jābūt aprīkotiem ar DALI signāla opciju, lai perspektīvā būtu iespējams izveidot vienotu DALI kontroles tīklu.Projektā nav paredzēts izveidot apgaismojuma vadības sistēmu, paredzētsir nomainīt tikai gaismekļus ar DALI opciju.